#### O B S A H

## Úvodní slovo

1	Struktura a personální obsazení							  						   	  1

## 2		Údaje o počtu nemocensky pojištěných zaměstnanců v jednotlivých

## odvětvích                                                                                                                    7

## 3	Činnosti orgánů státního odborného dozoru					  					  9

  - Statistické údaje o výkonech, vydaných rozhodnutích a uložených pokutách 		10

  - Dozorčí činnost v jednotlivých odvětvích												18

3.2.1	Stavebnictví																			      18

3.2.2	Doprava																				      20

3.2.3	Zemědělství																			      23

3.2.4	Lesnictví																				      24

3.2.5	Průmysl																				      24

  - Pracovní podmínky 																		26

  - Osobní ochranné pracovní prostředky													27

  - Manipulace s materiálem a skladování													28

  - Šetření pracovních úrazů a nehodových  událostí									      29

  - Projektové dokumentace staveb														29

  - Povolování a kolaudace staveb															30

  - Poradenská činnost																		30

  - Program Bezpečný podnik      															31

  - Inspekční činnost v oblasti technických zařízení										32

    - Tlaková zařízení																		      32

    - Zdvihací zařízení																            33

    - Elektrická zařízení																            34

    - Plynová zařízení																	            35

    - Jaderná energetika																            36

# 4		Dozorčí činnosti Institutu technické inspekce Praha                                           37

- 4.1	Poznatky z výkonu činností																37

4.1.1	Všeobecně																			      37

4.2		Tlaková zařízení																			37

4.3		Zdvihací zařízení																			38

4.4		Elektrická zařízení																		39

4.5		Plynová zařízení																			39

4.6		Jaderná energetika																		40

4.6.1	Jaderná elektrárna Dukovany														      40

4.6.2	Jaderná elektrárna Temelín															      40

4.6.3	Inspekční činnost prováděná u oprávněných výrobních organizací				      40

### 5.	Právní činnost																			41

### 6.	Výzkumná činnost																		41

- 6.1	Projekty výzkumného záměru															42

- 6.2	Projekty – granty MPSV a MŽP														43

### 7.	Informační činnost																		44

### 8.	Šetření stížností, oznámení a podnětů												44

9.	Výchova a vzdělávání zaměstnanců systému ČÚBP								47

- 9.1	Odborná školení  a odborné semináře inspektorů SOD								47

- 9.2	Vzdělávání - získávání nových schopností												48

- 9.3	Výchova a výcvik nových inspektorů – čekatelů										48

### 10	Publicita																					48

- 10.1	Tisk																						48

- 10.2	Účast na výstavách																		48

- 10.3	Národní program propagace a osvěty													49

- 10.4	Regionální projekty propagace a osvěty												49

- 10.5	Poskytování informací podle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.					50

11	Spolupráce s orgány a organizacemi, mezinárodní spolupráce					50

- 11.1	Spolupráce systému ČÚBP orgány a organizacemi									50

- 11.2	Mezinárodní spolupráce v systému ČÚBP												51

- 11.3	Mezinárodní spolupráce ITI Praha														52

12		Závěr																						53

Přílohy

- Právní předpisy mající význam pro činnost kontroly

- Pracovní úrazovost v České republice v roce 2002

(zpracoval VÚBP z podkladů ČSÚ)

- Seznam zkratek

Úvodní slovo

Zpráva o činnosti systému Českého úřadu bezpečnosti práce za rok 2002 informuje o činnosti ČÚBP, inspektorátů bezpečnosti práce, Institutu technické inspekce Praha a o činnostech těchto orgánů prováděných ve spolupráci  s Výzkumným ústavem bezpečnosti práce  Praha a Institutem výchovy bezpečnosti práce Brno. Český úřad a inspektoráty bezpečnosti práce jsou orgány státního odborného dozoru nad bezpečností práce a technických zařízení a nad dodržováním stanovených pracovních podmínek. Předkládané informace zahrnují především výsledky dozorčí činnosti orgánů  státního odborného dozoru, dozorčí činnost Institutu technické inspekce Praha, legislativní a právní činnost, výzkumnou, výchovnou a vzdělávací činnost, činnost na úseku informatiky a analýz,  spolupráci s orgány a organizacemi a mezinárodní spolupráci systému ČÚBP.

K hlavním druhům informací patří konkrétní zjištění z prověrek organizací a podnikajících fyzických osob při naplňování jednotlivých úkolů schváleného programu činnosti pro rok 2002. Úkoly pro uvedený rok byly stanoveny na základě analýz stavu v jednotlivých oborech ekonomických činností a byly zaměřeny do oblastí vysokých rizik vzniku pracovních úrazů a závažných nedostatků ovlivňujících větší množství osob.

Obsah a rozsah informací je v souladu s Úmluvou o inspekci práce v průmyslu a obchodě č. 81 článek 20 a 21. Předložení zprávy vychází z článku 11 písmeno e) Úmluvy o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí č. 155 z roku 1981, který ukládá každoročně zveřejňovat informace o opatřeních učiněných v souvislosti s předcházením úrazům a ujmám na zdraví, k nimž došlo při práci nebo v přímé souvislosti s ní.

Jedním z cílů národní politiky BOZP je zajištění důsledné kontroly uplatňování a dodržování předpisů se zaměřením na prevenci rizik. Smyslem  předkládané zprávy je  nejen zevšeobecnit zjištěné nedostatky v jednotlivých oblastech činnosti, ale dát též přehled o ohroženích a úrazech, které si nezodpovědností zaměstnavatelů a vedoucích zaměstnanců způsobili jejich podřízení. Zpráva dává přehled také o tom,  co může způsobit nezodpovědnost samotných zaměstnanců neplněním si svých povinností v ochraně  zdraví. V neposlední řadě poskytuje informace  o represích, které jako poslední možnost realizuje systém ČÚBP s cílem donutit subjekty odstranit přetrvávající nedostatky.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podílí na snížení rizik na pracovištích, vytváří svým zaměstnancům odpovídající pracovní podmínky a příznivé pracovní prostředí a hlavně těm, kteří navíc obhajují titul „Bezpečný podnik“ jako vizitku své příkladné práce.

Ing. Jaromír Elbel

předseda ČÚBP

- Struktura a personální obsazení

Český úřad bezpečnosti práce je orgán státní správy a je podřízen Ministerstvu práce a sociálních věcí. Řídí činnost inspektorátů bezpečnosti práce a organizací státního odborného dozoru. Rozhoduje o odvoláních proti opatřením inspektorátů bezpečnosti práce a plní úkoly státního odborného dozoru v případech, v nichž si to ze zvlášť důležitých celospolečenských důvodů vyhradí. Podílí se na výzkumu na úseku bezpečnosti práce a technických zařízení. Společně s Institutem výchovy bezpečnosti práce zabezpečuje vzdělávání, výchovu a školení odborníků systému ČÚBP a pořádá nebo se zúčastňuje vzdělávacích akcí a školení pro širokou odbornou veřejnost.  Pomáhá vytvářet teoretické a metodické zázemí pro vzdělávání a výchovu v oblasti BOZP a podílí se na tvorbě osvětových a propagačních prostředků. V čele ČÚBP je předseda, kterého jmenuje a odvolává ministr práce a sociálních věcí.

Inspektoráty bezpečnosti práce jsou státní orgány, které vykonávají státní odborný dozor nad bezpečností práce a technických zařízení a nad dodržováním stanovených pracovních podmínek a plní další úkoly v této oblasti ve smyslu zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů. Od 1. ledna 2003 inspektoráty bezpečnosti práce svou působností nejsou totožné jako v minulosti s kraji, ale šest IBP má svou působnost vždy na dva kraje ČR. V čele IBP jsou vedoucí inspektoři bezpečnosti práce, které jmenuje a odvolává ministr práce a sociálních věcí. IBP jsou přímo podřízeny ČÚBP.

Institut technické inspekce Praha  (ITI Praha) je organizací státního odborného dozoru. Provádí státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení. Podává odborná a závazná stanoviska, provádí prohlídky, organizuje a vyhodnocuje zkoušky vyhrazených technických zařízení, prověřuje odbornou způsobilost organizací a podnikajících fyzických osob a vydává jim oprávnění, prověřuje odbornou způsobilost fyzických osob a vydává jim osvědčení a provádí další odborné činnosti u vyhrazených technických zařízení v rozsahu uvedeného zákona. V čele ITI Praha je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr práce a sociálních věcí. ITI Praha  jako příspěvková organizace MPSV je po odborné stránce podřízen ČÚBP.

Systémem ČÚBP se rozumí vlastní úřad ČÚBP, IBP a ITI Praha se všemi vzájemnými vazbami. VÚBP a IVBP jsou samostatnými příspěvkovými organizace  v přímé podřízenosti MPSV. ČÚBP řadu činností na úseku BOZP vykonává v úzké součinnosti s těmito organizacemi.

V roce 2002 byl počet zaměstnanců IBP a ČÚBP 444, z toho 172 žen. Inspektorů provádějící dozorčí činnost u subjektů bylo 237, vedoucích zaměstnanců bylo 45, z toho 12 žen, administrativních zaměstnanců 129 a pomocného a obslužného personálu 35. Počet zaměstnanců    ITI Praha byl 81, z toho 25 žen. Inspektorů provádějící dozor 53 a vedoucích zaměstnanců 12.

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SYSTÉMU ČÚBP  ( k 1. 1. 2003 )

předseda

Pobočka pro Prahu a střední Čechy

3.00 IBP pro hlavní město Prahu  se sídlem v Praze

Pobočka České Budějovice

Pobočka Plzeň

Pobočka Hradec Králové

Pobočka Brno

Pobočka jaderná energetika

4.00 IBP pro Středočeský kraj se sídlem v Praze

5.00 IBP pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích

6.00 IBP pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj  se sídlem v Plzni

7.00 IBP pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem

8.00 IBP pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj  se sídlem v Hradci Králové

9.00 IBP pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj se sídlem v Brně

10.00 IBP pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj  se sídlem v Ostravě

Pobočka Ústí nad Labem

odbor

ekonomicko-správní

odbor

kanceláře předsedy

náměstek předsedy

odbor

právní

odbor

inspekce I

kancelář

předsedy

knihovna,

normy

právní

a správní

činnost

harmoni-  zace a   integrace

oddělení

hospodář-

ské

správy

úsek

rozpočtu

a

účetnictví

oddělení

informatiky

a informač-

ních systémů

kontrola,  vyřizování

stížností

vzdělávání,

mezinárodní

vztahy,styk

s veřejností

odbor

inspekce II

kancelář Liberec

kancelář Olomouc

ITI  Praha

kancelář Dukovany

kancelář Temelín

Sídlo, vedoucí zaměstnanci a garanti

Českého úřadu bezpečnosti práce

(upraveno ke dni vydání)

| # Český úřad bezpečnosti práce | Ve Smečkách 29, pošt. přihr. 527 |
| --- | --- |
|  | 113 52 Praha 1 |
|  | tel.: 221 924 200 |
|  | fax: 222 211 498 |
|  | 222 212 102 |
|  | E-mail: cubp@cubp.cz |
| Vedoucí zaměstnanci: |  |
| Předseda ČÚBP | Ing. Jaromír Elbel |
| Náměstek předsedy | dosud neobsazeno |
| Ředitelka kanceláře předsedy | Ing. Magdalena Slavíková |
| Ředitelka odboru ekonomicko-správního | Ing. Helena Matoušková |
| Ředitel odboru právního | JUDr. Jan Augusta |
| Ředitel odboru inspekce I | Ing. Michal Ronin |
| Ředitel odboru inspekce II | Ing. Pavel Krejcar |
| Odborní garanti: |  |
| mezinárodní vztahy | Ing. Magdalena Slavíková |
| vzdělávání, výchova, styk s veřejností | PhDr. Zdeněk Svoboda |
| programy činnosti, zprávy o činnosti, vyřizování stížností, kontrola | Ing. Jaromír Ošťádal |
| výpočetní technika, analýzy | Ing. Vojen Šafránek |
|  | Jiří Vít |
| harmonizace a integrace | Ing. Josef Mach |
| právní a správní činnost | JUDr. Petr John |
|  | JUDr. Eva Hereinová |
| právní analýzy a legislativa | Jan Hártl |
| knihovna, normy | Mgr. Alena Horáčková |
| hutnictví, strojírenství, průmysl textilu, skla, |  |
| polygrafie, papírenství, kožedělný průmysl | Ing. Josef Ježdík |
| chemický průmysl | Ing. Alois Losman |
| stavebnictví | Ing. Marie Pečená |
| zemědělství, potravinářství, terciální sféra | Ing. Marie Licková |
| lesnictví a dřevozpracující průmysl | Ing. Pavel Šalamon |
| doprava, opravárenství | Ing. Miroslava Šmídová |
| manipulace s materiálem a skladování | Ing. Antonín Dušátko |
| pracovní podmínky, OOPP | Ing. Magdalena Bayerová |
| plynová zařízení a svařování | Ing. Ladislav Hamáček |
| jaderná energetika | Ing. Josef Jílek |
| zdvihací zařízení | Ing. Pavel Krejcar |
| tlaková zařízení | Ing. Miroslav Koščo |
| elektrická zařízení | Ing. Vladimír Turnovec |

Sídla inspektorátů bezpečnosti práce

(upraveno ke dni vydání)

| Inspektorát bezpečnosti práce | Kladenská 103/105 | tel.: 235 364 006 |
| --- | --- | --- |
| pro hl. město Prahu | 160 00 Praha 6 | fax: 235 362 007 |
| se sídlem v Praze |  | e-mail: praha@ibp3.cz |
| vedoucí inspektor BP: | Ing. Vilém Čada | tel.: 235 360 002 |
| Inspektorát bezpečnosti práce | Průhonická 55 | tel.: 272 767 643 |
| pro Středočeský kraj | 106 00 Praha 10 | fax: 272 769 137 |
| se sídlem v Praze |  | e-mail: stredni.cechy@ibp4.cz |
| vedoucí inspektor BP: | Ing. Pavel Škvor | tel.: 272 766 623 |
| Inspektorát bezpečnosti práce | Vodní 21 | tel.: 387 424 271 |
| pro Jihočeský kraj a Vysočinu | 370 06 České Budějovice | fax: 387 428 764 |
| se sídlem v Českých Budějovicích |  | e-mail: budejovice@ibp5.cz |
| vedoucí inspektor BP: | Ing. Pavel Vaniš | tel.: 387 428 764 |
| kancelář v Jihlavě | Tolstého 15, Jihlava | tel. 567 302 107 |
| Inspektorát bezpečnosti práce | Schwarzova 27 | tel.: 377 423 066 |
| pro Plzeňský kraj a Karlovarský | 301 00 Plzeň | fax: 377 372 926 |
| kraj se sídlem v Plzni |  | e-mail: plzen@ibp6.cz |
| vedoucí inspektor BP: | Ing. Miroslav Duchek | tel.: 377 422 744 |
| kancelář v Sokolově | Jednoty 654, Sokolov | tel. 352 615 260, 352 615 261 |
| Inspektorát bezpečnosti práce | SNP 2720/21 | tel.: 472 772 842 |
| pro Ústecký kraj a Liberecký kraj | pošt. přihr. 9 | fax: 472 772 589 |
| se sídlem v Ústí nad Labem | 400 11 Ústí nad Labem | e-mail: usti@ibp7.cz |
| vedoucí inspektor BP: | Ing. Jaromír Jaroš | tel.: 472 772 589 |
| kancelář v Liberci | Náměstí Eduarda Beneše č. 26, Liberec | tel. 485 244 111, 485 244 423 |
| Inspektorát bezpečnosti práce | Říční 1195 | tel.: 495 219 012 |
| pro Královéhradecký kraj a Pardubic- | pošt. přihr. 53, pošta 2 | fax: 495 219 070 |
| ký kraj se sídlem v Hradci Králové | 501 01 Hradec Králové | e-mail: hradec@ibp8.cz |
| vedoucí inspektor BP: | Ing. Miloslav Kočí | tel.: 495 217 318 |
| Inspektorát bezpečnosti práce | Milady Horákové 3 | tel.: 545 321 285 |
| pro Jihomoravský kraj a Zlínský | pošt. přihr. 260 | fax: 545 211 303 |
| kraj se sídlem v Brně | 658 60 Brno | e-mail: brno@ibp9.cz |
| vedoucí inspektor BP: | Ing. Miloslav Křešťák | tel.:545 210 384 |
| kancelář ve Zlíně | Čiperova 5182, Zlín | tel. 577 577 111, 577 577 412 |
| Inspektorát bezpečnosti práce | Živičná 2 | tel.: 596 110 162 |
| pro Moravskoslezský kraj a Olomouc- | 702 69 Ostrava | fax: 596 110 164 |
| ký kraj se sídlem v Ostravě |  | e-mail: ostrava@ibp10.cz |
| vedoucí inspektor BP: | Ing. Ladislav Baron | tel.: 596 110 169 |
| kancelář v Olomouci | Vejdovského 4, Olomouc | tel. 585 548 542 |

Sídla Institutu technické inspekce Praha a jeho poboček

(upraveno ke dni vydání)

| Institut technické inspekce | Ve Smečkách 29 | tel.: 222 211 501 |
| --- | --- | --- |
| Praha | 110 00 Praha 1 | fax :222 210 471 |
|  |  | E-mail: info@iti.cz |
| ředitel | Ing. Jan Dubský | tel.: 222 212 745 |
| Pobočka ITI pro Prahu | Hostivítova 5/124 | tel.: 224 913 804 |
| a střední Čechy | 128 00 Praha 2 | fax: 224 913 803 |
| vedoucí inspektor: | Vladimír Hulena | E-mail: praha@iti.cz |
| Pobočka ITI | Rudolfovská 34 | tel.: 386 350 511 |
| České Budějovice | 370 01 České Budějovice | fax: 386 350 511 |
| vedoucí inspektor: | Ing. Pavel Hrubec | E-mail: cb@iti.cz |
| Pobočka ITI | U Borského parku 3 | tel.: 377 421 580 |
| Plzeň | 320 00 Plzeň Bory | fax: 377 370 540 |
| vedoucí inspektor: | Ing. Miroslav Burian | E-mail: plzen@iti.cz |
| Pobočka ITI | SNP 2720/21 | tel.: 472 777 810 |
| Ústí nad Labem | 400 11 Ústí nad Labem | fax: 472 777 810 |
| vedoucí inspektor: | Ing. Petr Wiesner | E-mail: usti@iti.cz |
| Kancelář ITI | Orlí 261/8 | tel.: 485 107 812 |
| Liberec | 460 01 Liberec 1 | fax: 485 107 614 |
| Pobočka ITI | Riegrovo náměstí 1493 | tel.: 495 523 348 |
| Hradec Králové | 500 02 Hradec Králové | fax: 495 523 725 |
| vedoucí inspektor: | Ing. Josef Rejchrt | E-mail: hradec@iti.cz |
| Pobočka ITI | Jílová 14 | tel.: 596 623 281 |
| Ostrava | 702 00 Ostrava 1 | fax: 596 623 283 |
| vedoucí inspektor: | Ing. Jindřich Witos | E-mail: ostrava@iti.cz |
| Kancelář ITI | Kosmonautů 10 | tel.: 585 231 604 |
| Olomouc | 770 00 Olomouc | fax: 585 510 200 |
| Pobočka ITI Praha | U Balabenky 1908/6 | tel.: 266 314 673 |
| jaderná energetika | 180 00 Praha 8 | fax: 284 817 156 |
| vedoucí inspektor: | Ing. Pavel Pánek | E-mail: nuclear@iti.cz |
| Kancelář elektrárny | Elektrárna Dukovany | tel.: 568 813 508 |
| Dukovany | 675 50 Dukovany | fax: 568 813 006 |
| Kancelář elektrárny | P.O.BOX 23 | tel.: 385 782 477 |
| Temelín | 373 05 Temelín | fax: 385 782 171 |
| Pobočka ITI | Milady Horákové 3 | tel.: 545 214 334 |
| Brno | 658 04 Brno | fax: 545 210 383 |
| vedoucí inspektor: | Ing. František Fireš | E-mail: brno@iti.cz |

- Údaje o počtu nemocensky pojištěných  zaměstnanců v jednotlivých odvětvích

| Kód | Skupina odvětví | Zaměstnanci |
| --- | --- | --- |
| A 01 | Zemědělství, myslivost | 119 888 |
| A 02 | Lesnictví, těžba dřeva | 24 329 |
| B 05 | Rybolov, chov ryb | 1 453 |
| C 10 | Dobývání uhlí a rašeliny | 40 984 |
| C 12 | Dobývání uranových a thoriových rud | 3 413 |
| C 14 | Dobývání a úprava ostatní | 6 635 |
| D 15 | Výroba potravin a zpracování tabáku | 118 553 |
| D 17 | Textilní průmysl | 57 991 |
| D 18 | Oděvní průmysl, zpracování kožešin | 34 415 |
| D 19 | Výroba usní a brašnářství | 12 451 |
| D 20 | Průmysl dřevařský (kromě výroby nábytku) | 27 259 |
| D 21 | Výroba vlákniny, papíru | 17 806 |
| D 22 | Vydavatelství a tisk | 22 407 |
| D 23 | Koksování, zpracování ropy | 3 069 |
| D 24 | Výroba chemických výrobků | 38 102 |
| D 25 | Výroba pryžových a plastických výrobků | 66 457 |
| D 26 | Výroba ostatních minerálních výrobků | 70 378 |
| D 27 | Výroba kovů, hutní zpracování | 67 165 |
| D 28 | Výroba kovových konstrukcí | 99 885 |
| D 29 | Výroba strojů a zařízení | 124 557 |
| D 30 | Výroba kancelářských strojů a počítačů | 5 224 |
| D 31 | Výroba elektrických strojů a přístrojů | 83 348 |
| D 32 | Výroba radiových a televizních zařízení | 27 615 |
| D 33 | Výroba zdravotnických přístrojů a hodin | 20 928 |
| D 34 | Výroba motorových vozidel | 86 119 |
| D 35 | Výroba ostatních dopravních zařízení | 21 487 |
| D 36 | Výroba nábytku, ostatní průmysl | 53 959 |
| D 37 | Zpracování druhotných surovin | 3 424 |
| E 40 | Výroba a rozvod elektřiny a plynu | 44 174 |
| E 41 | Úprava a rozvod vody | 21 286 |
| F 45 | Stavebnictví | 152 130 |

| G 50 | Prodej a údržba motorových vozidel | 27 632 |
| --- | --- | --- |
| G 51 | Velkoobchod (kromě motorových vozidel) | 103 226 |
| G 52 | Maloobchod (kromě motorových vozidel) | 123 601 |
| H 55 | Pohostinství a ubytování | 40 837 |
| I 60 | Pozemní doprava, potrubní doprava | 157 826 |
| I 61 | Vodní doprava | 729 |
| I 62 | Letecká a kosmická doprava | 5 334 |
| I 63 | Vedlejší a pomocná činnost v dopravě | 30 089 |
| I 64 | Činnost poštovní a telekomunikační | 689 493 |
| J 65 | Peněžnictví | 47 444 |
| J 66 | Pojišťovnictví (kromě sociálního) | 16 363 |
| J 67 | Činnost s úvěry, pojišťovnictví | 2 766 |
| K 70 | Činnost v oblasti nemovitostí | 33 881 |
| K 71 | Pronájem strojů a přístrojů | 2 193 |
| K 72 | Zpracování dat a související činnosti | 18 599 |
| K 73 | Výzkum a vývoj | 20 865 |
| K 74 | Služby převážně pro podniky | 142 611 |
| L 75 | Veřejná správa, Obrana, sociální pojištění | 284 565 |
| M 80 | Školství | 213 240 |
| N 85 | Zdravotnictví, veterinární činnost, sociální činnost | 231 449 |
| O 90 | Odstraňování odpadu, čištění města | 23 862 |
| O 91 | Činnosti společenských organizací | 14 679 |
| O 92 | Rekreační, kulturní a sportovní činnost | 51 043 |
| O 93 | Ostatní služby | 6 299 |
|  | Nezjištěno | 1 322 182 |
|  | Celkem všechny skupiny | 4 466 699 |

Poznámka:

Zpracováno podle údajů ČSÚ

Odvětví psaná kurzívou podléhají z větší části dozoru ČBÚ nebo jiných resortních orgánů

- Činnost orgánů státního odborného dozoru

Základní úlohou státního odborného dozoru nad bezpečností práce je preventivní dohled nad dodržováním práva a jeho vymáhání v případech, kdy zaměstnavatel nebo jeho zaměstnanci nedodržují stanovené povinnosti vyplývající z předpisů k zajištění bezpečné práce. Další, neméně důležitou úlohou, je poskytování bezplatného poradenství a podávání podnětů a návrhů kompetentním orgánům státní správy k nápravám nebo změnám odpovídající legislativy.

Zaměření dozorčí činnosti v roce 2002 tak jako v minulých letech vycházelo zejména z hledisek:

- prevence rizik,

- ukazatelů pracovní úrazovosti,

- opakovaných pracovních úrazů ze stejných zdrojů a příčin.

Prověrky byly zaměřeny především na kontrolu plnění povinností zaměstnavatelů v oblasti prevence. K zabezpečení prověrek podle stanovených kritérií stanovil ČÚBP v Programu činnosti ČÚBP na rok 2002 v oblasti dozoru celorepublikové úkoly. V návaznosti na tento program zpracovaly své programy činnosti i IBP, které si vedle celorepublikových úkolů  zařadily své vlastní úkoly podle stanovených priorit a specifiky jednotlivých krajů.

Celorepublikové úkoly stanovené ČÚBP:

- bezpečnost práce ve stavebnictví - práce ve výškách, zemní práce, bourací a rekonstrukční práce, technický stav strojů a strojních zařízení,

- bezpečnost práce v potravinářské průmyslu - pekárenská a cukrářská výroba,

- bezpečnost práce při výrobě kovových konstrukcí,

- pracovní režim řidičů zájezdových autobusů mezinárodní autobusové dopravy - kontrola v silničním provozu,

- poskytování osobních ochranných pracovních prostředků,

- bezpečnost při provozu zařízení na přípravu uhelného prášku pro kotle na prášková paliva,

- bezpečnost práce při skladování hořlavých sypkých hmot v zásobnících,

- bezpečnost při provozu manipulačních vozíků s vlastním pohonem,

- bezpečnost při provozu hořáků plynových spotřebičů s výkonem nad 100 kW,

- dodržování stanovené pracovní doby v obchodních řetězcích,

- bezpečnost při provozu plně automatizovaných (bezobslužných) parních a horkovodních kotlů,

- bezpečnost provozu autojeřábů,

- integrovaná inspekce podle zákona č. 353/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

- program „Bezpečný podnik“.

Součástí prověrek prováděných podle stanovených úkolů programu činnosti byla vždy:

- kontrola plnění ustanovení § 133 odst. 1 písm. a) až f) a § 132a odst. 1 až 6  ZP;

- kontrola uplatňování nařízení vlády č. 495/2001 Sb.;

- kontrola plnění povinností při evidenci pracovních úrazů podle nařízení vlády    č. 494/2001 Sb.;

- následná prověrka plnění nařízených opatření z předchozích prověrek.

Informační systém Českého úřadu bezpečnosti práce (IS ČÚBP), ve kterém jsou evidovány jednotlivé výkony uváděné v protokolech, vydaná rozhodnutí, zjištěné závady, porušení právních předpisů, uložené sankce aj., významnou měrou napomáhá pro zpracování a analýzy dat zjištěných při prověrkách a při vyšetřování pracovních úrazů a mimořádných událostí. Z dozorčí činnosti plnící celorepublikové úkoly dle programu činnosti na rok 2002 byly zpracovány podrobné závěrečné zprávy, jejichž součástí byly i návrhy na opatření.

  - Statistické údaje o výkonech, vydaných rozhodnutích a uložených pokutách

Po několikaleté stagnaci došlo k nárůstu celkového počtu prověrek organizací a podnikajících fyzických osob a šetření smrtelných a závažných pracovních úrazů. Cílem roku 2002 bylo směrovat prověrky k většímu počtu dozorovaných organizací a podnikajících fyzických osob při plnění celorepublikových úkolů, u kterých počet stoupl třikrát oproti roku 2001 . Celkový počet prověrek a šetření se tak zvýšil oproti roku 2001 téměř o 41,2% na      16 081. Vzhledem k dané legislativě a rozsahu povinností z pohledu účinnosti i úspěšnosti se dosažený počet prověrek jeví jako optimální.  Počty prověrek stanovených úkolů ČÚBP, plánovaných prověrek IBP, ostatních operativně zařazených prověrek a šetření za poslední tři roky ukazuje graf č. 1.

Graf č. 1

V letech 2000 až 2002 dochází k trvalému mírnému poklesu počtu vyjádření k projektovým dokumentacím staveb. K dalšímu poklesu po roce 2001 (o 3,6%) došlo i v roce 2002 (o 1,9%) a to  na 4717. Podrobnější údaje jsou uvedeny v kapitole 3.5.

Postupný pokles zaznamenal i počet uplatnění požadavků předpisů při povolování a      kolaudacích staveb, který v roce 2002 poklesl oproti roku 2001 o 6,3%, tj. na počet 3 518.

Přehled počtu provedených výkonů v roce 2000 až 2002 udává tabulka č. 1a a 1b.

Tabulka č. 1a

Počet provedených výkonů inspektoráty bezpečnosti práce

| V ý k o n y (prověrky a šetření) | 2000 | 2001 | 2002 |
| --- | --- | --- | --- |
| Prověrky organizací a podnikajících fyzických osob úkoly ČÚBP | 3653 | 3276 | 9829 |
| Prověrky organizací a podnikajících fyzických osob úkoly IBP plánované | 7836 | 7181 | 4374 |
| Prověrky organizací a podnikajících fyzických osob úkoly IBP ostatní | 405 | 483 | 1387 |
| Šetření příčin smrtelných úrazů | 133 | 140 | 118 |
| Šetření příčin závažných úrazů ٭) | 273 | 267 | 307 |
| Šetření příčin ostatních úrazů | 46 | 26 | 62 |
| Šetření příčin nehodových událostí | 32 | 18 | 4 |
| Celkem ( prověrky a šetření ) | 12378 | 11391 | 16081 |

٭) Poznámka: 	- kategorie úrazů jsou členěny podle číselníku platného pro rok 2002

- za závažné úrazy jsou pokládány  úrazy s dobou hospitalizace delší jak 5 dnů

Tabulka č. 1b

| O s t a t n í v ý k o n y | 2000 | 2001 | 2002 |
| --- | --- | --- | --- |
| Návrhy potřebných technických a jiných opatření | 1960 | 2136 | 2784 |
| Vyjádření k projektovým dokumentacím staveb | 4990 | 4808 | 4717 |
| Uplatnění požadavků při povolování a kolaudacích staveb | 4201 | 3754 | 3518 |
| Odňatá nebo omezená oprávnění k činnostem na VTZ | 0 | 1 | 0 |
| Odňatá nebo omezená osvědčení k činnostem na VTZ | 0 | 1 | 2 |
| Vyjádření k předpisům k zajištění BP a BTZ | 153 | 142 | 196 |
| Uskutečněná poradenství | 5479 | 5497 | 5239 |

Při dozorčí činnosti byla IBP využívána oprávnění daná zákonem č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů. Jednalo se zejména o rozhodnutí k odstranění závad v přiměřených lhůtách, vyřazování strojů a zařízení z provozu, o zákaz užívání provozních prostorů, technologií nebo činnosti, ohrožují-li život nebo zdraví zaměstnanců, zákaz práce vykonávané v rozporu s předpisy stanovícími pracovní podmínky a rozhodnutí o uložení pokut.

Vývoj počtu zjištěných závad z prověrek a šetření, představujících porušení předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisů stanovících pracovní podmínky, ukazuje následující tabulkový přehled.

| Rok | 2000 | 2001 | 2002 |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet závad | 119 537 | 127 336 | 144 445 |

Rozdělení závad z násobností podle odvětví  je přiložen podle jednotlivých let na následujících stranách  č. 13 až 15.

Porovnání počtu zaznamenaných závad z úkolů roku 2000 až 2002 u 10 skupin, které v roce 2002 představovaly zhruba 78 % všech zaznamenaných závad, ukazuje graf č. 2.

Graf č. 2

| 301 | Řízení bezpečnosti práce v organizacích | 228 | Motorové vozíky |
| --- | --- | --- | --- |
| 010 | Výrobní a provozní budovy | 173 | Tlakové nádoby stabilní |
| 308 | Osobní ochranné pracovní prostředky | 304 | Práce přesčas |
| 215 | Jeřáby a jiná zdvihadla | 232 | Sklady a skladování |
| 200 | Nářadí | 168 | Kotelny |

V roce 2002 pokračovala kontrola plnění povinností zaměstnavatele v oblasti prevence rizik a nadále vzrostl počet závad v oblasti vyhodnocování rizik, vyhledávání jejich zdrojů a příčin a přijímání opatření k jejich odstranění nebo přijatelné minimalizaci. Počet porušení ustanovení zákoníku práce výrazně vzrostl v roce 2001 a tento růst pokračoval i v roce 2002, kdy vzrostl o 32%.  Počet porušení ustanovení vyhlášky ČÚBP č. 48/1982 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zůstává po všechny tři roky přibližně na stejné úrovni.

Počty závad s násobností po odvětvích v roce 2000

Počty závad s násobností po odvětvích v roce 2001

Počty závad s násobností po odvětvích v roce 2002

Počet vyřazených strojů, vydaných zákazů a zjištěných nedodržení zákazů v oblasti pracovních podmínek v roce 2002 udává tabulka č. 2.

Tabulka č. 2

Počet vyřazených strojů, vydaných zákazů a zjištěných nedodržení

zákazů v oblasti pracovních podmínek

| Z á k a z y | 2002 |
| --- | --- |
| Vyřazené stroje a zařízení z provozu | 255 |
| Zakázané užívání výrobních a provozních prostorů | 46 |
| Zakázané technologie | 45 |
| Zakázané činnosti | 316 |
| Nedodržení zákazů práce přesčas (kromě mladistvých) | 79 |
| Nedodržení zákazů práce přesčas mladistvých | 0 |
| Nedodržení zákazů noční práce mladistvých | 0 |
| Nedodržení zákazů práce žen při ruční manipulaci a přenášení nadlimitních břemen | 0 |
| Nedodržení zákazů práce mladistvých při ruční manipulaci a přenášení nad. břemen | 0 |
| Nedodržení ostatních stanovených pracovních podmínek pro práci žen a mladistvých | 1 |

V informačním systému IS SOD se zaznamenávají zjištěná porušení předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisů stanovících pracovní podmínky. Přehled počtu nejčastěji porušených předpisů udává graf č. 3.

Graf č. 3

Poznámka 1:  z důvodu prostorového řešení grafu nejsou názvy předpisů uvedeny v plném znění

Poznámka 2:  pro potřeby analýz umožňuje IS SOD i podrobnější členění v rámci jednotlivých předpisů.

Přehled o výši uložených pokut organizacím a podnikajícím fyzickým osobám v posledních třech letech 2000 až 2002 udává následující graf č. 4.

Graf č. 4

Celkový přehled o výši a počtu uložených pokut organizacím a podnikajícím fyzickým osobám, dále pokut zaměstnancům organizací a podnikajících fyzických osob a blokových pokut v roce 2001 a 2002 udává tabulka č. 3.

Tabulka č. 3

Pokuty uložené inspektoráty bezpečnosti práce

| P o k u t y | 2001 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| Pokuty organizacím a podnikajícím fyzickým osobám - počet | 441 | 473 |
| Pokuty organizacím a podnikajícím fyzickým osobám - výše v Kč | 10 521 500 | 11 450 000 |
| z toho za zjištěná porušení předpisů při prověrkách - počet | 280 | 316 |
| z toho za zjištěná porušení předpisů při prověrkách - výše v Kč | 4 260 500 | 5 137 000 |
| z toho za zjištěná porušení předpisů v příčinné souvislosti s pracovním úrazem, mimořádnou událostí, nebo s technickými příčinami průmyslových otrav a nemocí z povolání - počet | 161 | 157 |
| z toho za zjištěná porušení předpisů v příčinné souvislosti s pracovním úrazem, mimořádnou událostí, nebo s technickými příčinami průmyslových otrav a nemocí z povolání - výše v Kč | 6 261 000 | 6 313 000 |
| Pokuty zaměstnancům organizací a podnikajících fyzických osob - počet | 6 | 28 |
| Pokuty zaměstnancům organizací a podnikajících fyzických osob - výše v Kč | 22 000 | 170 500 |
| Blokové pokuty - počet | 210 | 265 |
| Blokové pokuty - výše v Kč | 107 900 | 127 000 |

Nejvyšší pokuta uložená v roce 2002 organizaci činila 250 000 Kč, podnikající fyzické osobě pak 80 000 Kč. Celková výše pokut uložená podnikajícím fyzickým osobám v roce 2002 zaznamenala výrazný pokles a činila 1 184 700 Kč, tedy téměř o 30% měně než  v roce 2001.

V roce 2002 se zastavil od roku 1989 probíhající postupný pokles počtu uložených pokut organizacím a podnikajícím fyzickým osobám. V roce 2002 se jejich počet zvýšil o 7,2% oproti roku 2001, a to na 473 uložených pokut.

Průměrná výše  pokuty organizaci resp. podnikající fyzické osobě však v posledních letech trvale narůstá, v roce 2002 vzrostla na 24 207 Kč.

  - Dozorčí činnost v jednotlivých odvětvích

Strategie státního odborného dozoru nad bezpečností práce v roce 2002 vycházela ze záměrů provést plošné prověrky v těch odvětvích, které nejvíce ovlivňují stav a vývoj pracovní úrazovosti. Dalším cílem bylo provést plošnou prověrku pracovních podmínek a ověřit tak naplňování povinností zaměstnavatelů vyplývajících ze změny zákoníku práce zákonem č. 155/2000 Sb., platného od 1. 1. 2001. Vedle celostátně prováděných úkolů IBP provedly prověrky vyplývající z potřeb jednotlivých krajů, a to především v dřevařském průmyslu, lesnictví a ve výrobě strojů a zařízení.

Z celkového počtu 10 338 prověřovaných organizací a podnikajících fyzických osob jich bylo 1611 (15,57%) ze stavebnictví, 924 (8,94)% z potravinářského průmyslu, 882 (8,53%) z výroby ocelových konstrukcí, 740 (7,16%) ze zemědělství, 521 (5,04%) z velkoobchodu, 490 (4,74%) z maloobchodu a 419 (4,05%) z dřevařského průmyslu.

Nejvíce prověřovaných subjektů z důvodu vyšetřování příčin vzniku pracovních úrazů bylo ve stavebnictví – 105 subjektů (tj. 27,13%), ve výrobě kovových konstrukcí 38 subjektů       (tj. 9,82%), v zemědělství 34 subjektů (tj. 8,78%) a v dřevařském průmyslu 18 subjektů        (tj. 4,65%).

Nejčastěji prověřovanými subjekty byly malé a střední podniky, a to především proto, že je jich v ČR nejvíce a stav v zajišťování bezpečné a zdraví neohrožující práci v těchto podnicích je na nižší úrovni, než je tomu v podnicích velkých.

    - Stavebnictví

# Stavebnictví představuje v současné době z hlediska bezpečnosti práce jedno z nejrizikovějších odvětví. Stav bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v tomto odvětví je již několik let neměnný. Díky novým typům lešení a novým strojům a zařízením se sice  zlepšuje situace při provozování technických zařízení, nicméně přetrvává liknavost podnikatelských subjektů při plnění povinností zaměstnavatele, převážně v oblasti školení zaměstnanců a v oblasti vyhledávání, hodnocení a odstraňování rizik.

# Při prověrkách prováděných IBP byl kladen důraz na systém obecné prevence, na vlastní dozor na staveništích, resp. pracovištích, kde se prováděly práce ve výškách za použití lešení popř. jiných pomocných konstrukcí pro práce ve výškách. Prověrky byly dále zaměřeny na rekonstrukční a bourací práce, zemní práce, bezpečný provoz stavebních strojů  a na pracoviště, kde pracují současně zaměstnanci více zaměstnavatelů, popř. s podnikajícími fyzickými osobami.

Práce ve výškách

Nejrizikovější a v současné době nejproblémovější stavební činnosti jsou práce ve výškách, zejména práce na střechách (klempířské, pokrývačské a izolační práce), kdy dochází k nejvyššímu počtu smrtelných a vážných pracovních úrazů v důsledku pádu z výšky. Nejhorší stav při provádění těchto prací je u malých firem a zvláště u podnikajících fyzických osob, které pracují většinou sami na základě živnostenského listu. PFO, které pracují na základě smlouvy o dílo nebo dokonce jen podle ústní dohody, nemají vůli svoji bezpečnost zajišťovat vůbec a jejich zaměstnanci jsou naprosto výjimečně zajišťováni proti pádu z výšky.

I když zaměstnanci mají přidělené OOPP proti pádu, nejsou seznámeni s návody k jejich po- užívání, včetně odborného výcviku. Základním nedostatkem při používání osobního zajištění je ten, že zaměstnavatelem není určeno místo jejich upevnění.

Zřizování samostatné ochrany proti pádu z výšky kolektivním zajištěním (zábradlí, ohrazení) je většinou časově a finančně náročné a je zabezpečeno pouze na  investičních akcích, které jsou prováděny většinou velkými stavebními firmami.

I když u stavebních firem došlo k částečnému zlepšení bezpečnostní úrovně konstrukcí lešení, přesto jsou i nadále zjišťovány nedostatky v zakládání lešení v zajišťování dostatečné prostorové tuhosti a stability kotvením a zavětrováním. Konstrukce jsou používány ještě před dokončením a bez provedeného zápisu o předání a převzetí do užívání.

Ze strany odpovědných zaměstnanců a samostatných zaměstnanců, kteří používají při stavebních a zvláště při udržovacích pracích jednoduché opěrné žebříky, je podceňováno nebezpečí pádu z nich. V poslední době je zaznamenán nárůst počtu závažných úrazů pádem z výšky ze žebříku z lehkých slitin, které nahradily dříve běžně užívané dřevěné žebříky, jejichž po-užití v terénu na stavbách bylo vhodnější a bezpečnější.

Bourací a rekonstrukční práce

Většina zhotovitelů nevěnuje dostatečnou pozornost bouracím a rekonstrukčním pracím přesto, že tyto práce z hlediska bezpečnosti patří k složitým a náročným. Před jejich zahájením není prováděna předpisy předepsaná příprava a většinou nejsou zpracovány v požadovaném rozsahu technologické postupy pro tyto práce. Jsou prováděny nesystematicky, bez náležitého dozoru, pokyny pro tyto práce jsou stanovovány obecně; o způsobu bourání a zabezpečení nosných částí objektu rozhodují často sami zaměstnanci i bez zkušeností a dostatečné kvalifikace. Práce jsou často prováděny živelně tak, aby bourání bylo provedeno co nejrychleji.

Zemní práce

Úroveň zajišťování výkopových prací a stěn výkopů proti sesutí se oproti dřívějším letům zlepšila, především při realizaci větších výkopových prací. U výkopů o menších hloubkách přetrvávají závady v nedostatečném ohrazení, neprovedení výstupů a přechodů přes výkopy a v nezajištění stěn výkopů proti sesutí. Tyto výkopy, jsou-li zřizovány na veřejných prostranstvích, nejsou spolehlivě ohrazeny proti pádu osob, pro chodce nejsou zřizovány přechodové lávky s oboustranným zábradlím, v noci a za snížené viditelnosti není instalováno výstražné osvětlení.

Provoz a údržba stavebních strojů

Péče o stavební stroje a zařízení a úroveň jejich údržby je na různé úrovni. Je zanedbávána u starších strojů (elektrické vrátky, stavební plošinové výtahy), kde firmy neinvestují finanční prostředky na jejich obměnu a údržbu. Pro vlastní údržbu nemají malé a střední firmy odborně kvalifikované zaměstnance ani k tomu vybavené dílenské prostory.

Smluvní provádění preventivní údržby je zajišťováno jen u drahých nových strojů (rýpadla, nakladače) v rámci záručních a pozáručních servisů. Půjčovny stavebních strojů a podnikající subjekty pronajímající stroje a zařízení, včetně prostředků malé mechanizace, poskytují stavebním firmám stroje a zařízení většinou v dobrém stavu.

Pracoviště, kde pracují současně zaměstnanci více zaměstnavatelů, popř. s PFO

Problematika bezpečnosti spočívá často ve vynucené spolupráci neúměrně velkého počtu malých a středních subjektů na jednom staveništi. Ve vynucené proto, že pod tlakem investora a smluvních termínů jsou tyto subjekty  často nuceny v souběhu realizovat práce, které se na malém prostoru z bezpečnostního hlediska vzájemně téměř vylučují. Praxe je taková, že hlavní dodavatel, vykonávající často pouze inženýrskou činnost, předá každému subdodavateli celé staveniště najednou a sám se je snaží pouze vzájemně časově koordinovat nebo v případě zjištěného extrémního porušení předpisů pokutovat.

    - Doprava

Silniční doprava

V roce 2002 byla státním odborným dozorem nad bezpečností práce realizován celorepublikový úkol „Pracovní režim řidičů zájezdových autobusů mezinárodní autobusové dopravy – prověrky v silničním provozu“, jehož jednoznačným cílem bylo upozorněním na zjištěné nedostatky přispět  k zlepšení pracovních podmínek řidičů a tímto způsobem zvýšit bezpečnost přepravovaných osob. IBP podle vlastního výběru a ve spolupráci s orgány Policie ČR, celními orgány a v některých případech i s dopravními úřady, provedly zejména v letních měsících 49 dílčích prověrek, při kterých bylo zkontrolováno 277 autobusů obsazených 419 řidiči. IBP ověřovaly, zda řidiči zájezdových autobusů:

-	mají správně vyplněné záznamy o provozu autobusu,

-	dodržují stanovené doby odpočinku před vlastním řízením,

-	dodržují stanovené doby řízení a  realizují bezpečnostní přestávky,

-	dodržují denní, týdenní a čtrnáctidenní limity doby řízení,

-	jsou odborně a zdravotně způsobilí.

Jednotlivými prověrkami v silničním provozu i bezprostředně po dojezdu (IBP pro hlavní město Prahu a pro Středočeský kraj) byly zjištěny nejčastěji následující závady:

- nevedení předepsaných záznamů o provozu autobusů vůbec nebo nedostatečně,

- chybějící osvědčení profesní způsobilosti řidičů autobusů,

- překročení limitů doby řízení a nerealizování bezpečnostní přestávky.

Co se týká dalších, velice zřídka zjišťovaných závad, tj. závad ve vlastním  vedení dokladů o provozu vozidla a používání záznamových listů („tachokotoučů“), jde o pochybení způsobené lidským činitelem a mimo důsledné kontroly ze strany zaměstnavatelů jsou těžko odstranitelné.

Vedle celorepublikové prověrky prováděly IBP v souvislosti se silniční dopravou také prověrky regionální.

IBP pro hlavní město Prahu realizoval:

- prověrku bezpečnosti práce v hromadných garážích  nových obchodně-administrativních center, hotelů a bank

a to především s ohledem na řešení garážování vozidel poháněných LPG.

Při prověrkách byly zjištěny následující nedostatky:

  - v 11 případech nebyli zaměstnanci seznámeni s vyhodnocením rizik, nebyla provedena opatření k jejich minimalizaci,

  - v jedné čtvrtině objektů nebyly prováděny revize zařízení, jejich kontrola a údržba,

  - v tomtéž počtu byly dále zjištěny nedostatky ve vybavení garáží (např. indikátory výskytu plynu),

  - ve více jak polovině objektů byly zjištěny nedostatky v oblasti značení komunikací, nouzových východů a užití určených bezpečnostních značek.

    - prověrku 40 stěhovacích, odtahových a kurýrních služeb

V těchto organizacích (vybíraných k dozoru v minulosti ojediněle) bylo zjištěno veliké množství závad :

  - u 171 zaměstnanců nezajistil zaměstnavatel školení z problematiky BOZP,

  - u 40 řidičů nebylo předloženo ověření jejich zdravotní způsobilosti,

  - více jak polovina dozorovaných organizací neměla vyhledána  rizika, a tedy ani neprovedla seznámení zaměstnanců s nimi.

- počátkem roku 2002  (z rozhodnutí ministra práce a sociálních věcí)  prověrku pracovního režimu řidičů tramvají ve všech vozovnách Prahy

Výsledky prověrky je možno charakterizovat následně:

Provoz jednotlivých tramvají v hlavním městě Praze je stanoven vlakovým jízdním řádem. Na jednotlivých konečných zastávkách jsou stanoveny takové časy, aby byly splněny jak limity doby řízení, tak čerpání bezpečnostních přestávek. Na každém jízdním řádu je vyznačena též délka směny, doba řízení a doba neřízení; zahrnuje také manipulační doby při výjezdu, zátahu a při střídání, nutné kontroly na jednotlivých smyčkách a bezpečnostní přestávky. Podle platných předpisů je v kolektivní smlouvě stanovena délka pracovní směny řidiče na   12 hodin s tím, že doba řízení nepřesáhne 9 hodin, 2 x týdně může být tato doba prodloužena na 10 hodin. Podle ustanovení zákoníku práce a zákona č. 475/2001 Sb. je řidičům poskytována nejen bezpečnostní přestávka, ale i přiměřená doba na jídlo a oddech. V případě, že dojde na trati ke zdržení, má možnost dispečink linku zkrátit nebo poslat posilu. Pracovní režim řidičů tramvají je dán rozpisem směn na jednotlivé týdny. V případě, že řidič žádá změnu či úpravu (jak linky, tak i služby),  je mu vyhověno.

Na základě prověrky je možno konstatovat:

- většina řidičů DP hl. m. Prahy, a.s. – tramvaje pracuje ve stanovených turnusech, v režimu „nerovnoměrné pracovní doby“,

- počátkem roku 2002 byl předpoklad, že k překročení ročního limitu přesčasové práce nedojde. Tuto skutečnost změnily srpnové povodně a výpadek metra, které zvýšily směnnost a počet odpracovaných směn řidiči tramvají a autobusů,

- ojediněle byla zjištěna  porušení v nedodržení nepřetržitého odpočinku  24 hodin v rámci  7 kalendářních dnů po sobě jdoucích, respektive 105 hodin v období 3 kalendářních týdnů.

Prověrka pracovního režimu tramvají neprokázala hrubé a závažné porušování pracovního režimu řidičů tramvají, ani neúměrně náročné pracovní podmínky pro ně stanovené jejich zaměstnavatelem.

IBP pro Jihočeský kraj a Vysočinu ve spolupráci s Policií ČR realizoval:

    - prověrky nákladních vozidel

Při prověrce zjistil následující závady:

- nevhodnou obuv u řidičů (pantofle s volnou patou),

- nevedení prvotních dokladů o provozu vozidel,

- řízení vozidel bez předepsaných dokladů (řidičské oprávnění, pojištění odpovědnosti, osvědčení o technickém průkazu, osvědčení profesní způsobilosti řidiče),

- provoz vozidel bez platné prohlídky v STK či stanicích měření emisí,

- nedostatečné zajištění nákladu na ložné ploše vozidla.

U samotných velkých dopravců provozující nepravidelnou osobní a nákladní dopravu IBP zjistil:

- nevedení či nedostatečné vedení dokladů o provozu vozidel,

- porušování stanoveného pracovního režimu řidičů, nedostatečnou kontrolu nad jeho dodržováním ze strany zaměstnavatelů,

- nezajišťování zdvižených částí vozidel při opravách.

IBP pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem realizoval:

    - prověrku STK ve všech okresech svého regionu

Prověrky byly provedeny v 15 organizacích. Nebyly zjištěny nedostatky v oblasti pracovních podmínek. Nedostatky se vyskytly ve stavu a vybavení výrobních a provozních prostorů a na provozovaných technických zařízeních (neprovádění revizí hromosvodů a pojízdných tlakových nádob, nedostatky v provozní dokumentaci zvedáků, umístěných v pracovních jámách, neodvádění výfukových zplodin a nevypracování havarijních plánů pro případ úniku plynu z vozidel s pohonem LPG).

    - prověrku vozidel s právem přednosti v jízdě (dopravních služeb ve zdravotnictví, rychlé záchranné služby, hasičského záchranného sboru a městské Policie – celkem zkontrolováno 24 subjektů)

Závady byly zjištěny v oblasti pracovních podmínek (čerpání přesčasových hodin nad rámec stanovený zákoníkem práce, částečně způsobených situací po srpnových záplavách), v problematice bezpečnostních školení včetně ověření znalostí (zjištěno ve většině dozorovaných subjektů), v neprovádění stanovených lékařských prohlídek (předepsaných jak pro řidiče, tak pro zaměstnance pracující v noci). V provozovaných objektech byly zjištěny závady na schodištích, včetně neosazení záchytných madel, v pracovních jamách (osvětlení, vstup), neprovádění stanovených revizí (zvedacích zařízení, tlakových nádob stabilních).

Tři IBP [IBP pro hlavní město Prahu (kontrola 47 subjektů), IPB pro Středočeský kraj se sídlem v Praze (kontrola 100 subjektů) a IBP pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové (kontrola u 46 subjektů)]  realizovaly:

    - prověrku bezpečnosti práce, bezpečnost technických zařízení a stanovené pracovní podmínky v autoopravárenství

Ve všech regionech byly zjištěny závady obdobného charakteru, a to zejména:

- neprovádění vyhledání rizik, neprovedení opatření k jejich minimalizaci a neseznámení zaměstnanců s těmito riziky,

- nedostatky v oblasti školení problematiky BOZP (školení z neplatných předpisů, neověřování znalostí),

- nedostatky v provozních objektech (chybějící značení produktovodů, závady na komunikacích, chybějící zábradlí a další),

- závady na pracovních jámách (nezajištění nepoužívaných jam, chybějící přechodové můstky),

- závady na strojích a zařízeních (chybějící dokumentace a návody pro obsluhu v českém jazyce, neprovádění revizí /zejména u zařízení elektrických/, kontrol a údržby, chybné označení ovladačů  a jejich nevhodné použití, chybějící kryty nebezpečných míst a další), u zdvihacích zařízení (jeřábů) nezaveden „systém bezpečné práce“, zdvihadla neoznačena nosností, nevedena dokumentace o provedených kontrolách na nich a další.

Železniční doprava

S výjimkou IBP pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, IBP pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem a IBP pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové nerealizovaly ostatní IBP prověrky v železniční dopravě a na vlečkách, nicméně inspektoři všech IBP prováděli kontroly v souvislosti s vyšetřováním příčin vzniklých pracovních úrazů.

Prověrky výše uvedených IBP odhalily následující nedostatky:

- provozovatel dráhy nevydal vnitřní předpis o provozování dráhy a o odborné způsobilosti  a znalosti osob zajišťujících provozování dráhy a způsobu jejich ověřování včetně systému pravidelných školení,

- vlastník dráhy řádně nezajišťoval údržbu a opravy dráhy dle technických podmínek stanovených stavebním a technickým řádem drah,

- při provozování vleček nebyly stanoveny jednotné technologické postupy,

- přejezdy nebyly řádně označeny výstražnými kříži a nebyly řádně udržovány,

- železniční vozy nebyly řádně zajištěny proti nežádoucímu pohybu,

- nebyl dodržován volný schůdný a manipulační prostor  a průjezdný průřez,

- kolejiště byla zarostlá travnatým a náletovým porostem,

- při posunu nebyly dodržovány stanovené rychlosti jízdy a nebyly dávány potřebné návěsti,

- byly používány poškozené ochranné přilby,

- zaměstnavatel nepřijal opatření proti opakování pracovních úrazů,

- používání nefunkčních zarážek, jejich neukládání na stanovená místa a další.

    - Zemědělství

V roce 2002 nebyl plánován žádný celorepublikový úkol a kontroly v tomto odvětví byly plněny v rámci prověrek jednotlivých IBP. Kontroly byly zaměřeny na subjekty malé a střední a ty, ve kterých doposud nebyl prováděn dozor.  Mezi malými a velkými subjekty jsou stále patrné rozdíly v zajišťování bezpečné a zdraví neohrožující práci.

Prověrkami byly zjištěny nedostatky v:

- nevyhledávání, nehodnocení a neodstraňování zdrojů rizik,

- nesystematické úrovni řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

- nestanovení bezpečných pracovních postupů pro jednotlivé činnosti a profese,

- neseznamování zaměstnanců s předpisy, které by doplňovaly jejich kvalifikaci a týkaly se jejich pracovního zařazení a s návody výrobců jednotlivých zařízení,

- nevedení technické a provozní dokumentace, včetně záznamu o prováděných opravách a kontrolách strojů a zařízení – např. u dopravníků posklizňových linek, hnojných nebo krmných závěsných drážek apod.,

- provozování strojů a technických zařízení se závadami (chybějící nebo nefunkční ochranná zařízení, používání poškozených kloubových hřídelí, nefunkční signalizace u technologických linek, stropní svítidla ve skladech a ustájených objektech bez ochranných krytů, nezajištění vrat proti samovolnému zavření),

- neprovádění předepsaných zkoušek a revizí ručního elektrického nářadí, svařovacích zdrojů apod.

Z přehledu zjištěných nedostatků je patrné, že většina z nich byla odstranitelná bez větších finančních nákladů.

    - Lesnictví

Provádění prací souvisejících s obhospodařováním lesů s sebou přináší značná pracovní rizika, přičemž jejich negativní dopad na zaměstnance, kteří tyto práce provádějí, navíc ovlivňují klimatické podmínky v průběhu roku, schůdnost a přehlednost terénu  a řada dalších vlivů.

V roce 2002 nebyla plánována celorepubliková prověrka lesnických činností, probíhaly pouze dílčí prověrky prováděné jednotlivými IBP.

Z nedostatků zjišťovaných při prověrkách se jedná především o následující:

- nedostatečná technická prevence (technická zařízení nejsou udržována v bezpečném stavu,   jsou provozována ve stavu, který ohrožuje bezpečnost obsluhy),

- nejsou identifikována nebezpečí a nejsou vyhodnocena rizika,

- nejsou prováděna školení o zásadách bezpečné práce a zakázaných způsobech prací, není prováděn  praktický výcvik a nejsou dodržovány bezpečné pracovní postupy,

- zaměstnanci jsou pověřování pracemi bez předchozího ověření jejich zdravotní způsobilosti k práci,

- není prováděna kontrola pracovišť, způsob provádění a koordinace prací (zejména v případě, kdy se na jednom pracovišti pohybuje více subjektů),

- nejsou prováděny předepsané revize a kontroly používaných zařízení.

Z výsledků těchto prověrek jednoznačně vyplývá, že k řešení  problematiky soukromého podnikání v lesnictví způsobem, který by umožnil vyžadovat plnění obdobných povinností, jaké jsou uloženy zaměstnavateli, také od soukromě podnikající fyzické osoby, je zapotřebí vypracování a vydání odpovídajícího právního předpisu, neboť stávající nařízení vlády pro práce v lese se touto problematikou nezabývá a zákoník práce ve svém § 137 písm. a) až c) uplatňuje v části druhé hlavy páté ZP např. § 134 písm. e)  pro tyto osoby jen přiměřeně. Vzhledem k současné situaci tak nelze ze strany kontrolujících orgánů stav na úseku pracovní úrazovosti v lesnictví výrazněji ovlivnit ani vymáhat nápravu. Nelze zde zejména uplatňovat systematický přístup k řízení BOZP formou striktního zavedení systému řízení, neboť tento způsob řízení lze aplikovat pouze u zaměstnanecké firmy.

    - Průmysl

Odvětví průmyslu je nejen co do počtu zaměstnanců největším odvětvím, ale také co do počtu rozmanitostí oborů, a tím i rozdílů ve stavu a úrovni BOZP. S ohledem na výše uvedené byly celorepublikové prověrky pro rok 2002 zaměřeny přednostně na obory: výroba kovových konstrukcí, pekařskou a cukrářskou výrobu a na chemický průmysl.

Výroba kovových konstrukcí

Jde o obor s dlouhodobě nepříznivým vývojem ukazatelů pracovní úrazovosti, ve kterém je zaměstnáváno více jak 100 tisíc zaměstnanců. Prověrka byla provedena u 689 subjektů, při kterých bylo zjištěno 10 388 závad.

Za nejzávažnější zjištění lze považovat:

- nevyhledávání rizik a neprovádění další činnosti, které s prevencí rizik úzce souvisí,

- neseznamování zaměstnanců s opatřeními k eliminaci rizik,

- nedodržování pracovních podmínek (délky pracovní doby, realizování přestávek na jídlo a oddech apod.),

- neprovádění kontrol a revizí provozovaných strojů a zařízení (nedostatky zjištěny u 60% kontrolovaných subjektů),

- provozování strojů a zařízení bez nebo s nedostatečnými ochrannými zařízeními,

- vadné uspořádání pracovišť, nedostatečné manipulační prostory a zastavění dopravních cest materiálem a polotovary.

Potravinářský průmysl

V rámci celorepublikových prověrek byl jeden z úkolů zaměřen na pekárenskou a cukrářskou výrobu. Hlavním důvodem pro jeho zařazení  byl nepříznivý vývoj úrazovosti v této oblasti.

IBP zaměřily své prověrky na malé a střední podniky; celkem bylo provedeno 712 prověrek u 643 subjektů, při nichž bylo zjištěno 8 448 případů nedodržení bezpečnostních předpisů.

Nejčastěji zjištěné nedostatky:

- nezajišťování školení zaměstnanců (u 70% prověřovaných subjektů). Nedostatky se týkaly nejen neprovádění školení, ale i nevedení dokumentace o školeních, informacích a pokynech. Zaměstnanci nebyli prokazatelně seznámeni s návody pro obsluhu strojů a zařízení, zakázanými manipulacemi, nebyli seznamování s riziky a opatřeními pro jejich eliminaci,

- neověřování zdravotní způsobilosti, a to zejména prohlídek souvisejících s výkonem práce v noci (zjištěno u 38% dozorovaných subjektů),

- neprovádění kontrol a revizí strojů a zařízení (zjištěno u 45% dozorovaných subjektů),

- nevybavení strojů funkčními ochrannými zařízeními (zjištěno u 25% dozorovaných subjektů), např. mísící stroje bez ochranných košů, kombinované kuchyňské roboty bez horních popř. bočních krytů, ventilátory instalované v dosahu obsluh bez krytů lopatek, v některých případech ochranná zařízení byla instalována, ale neplnila svojí funkci.

Chemický průmysl

V roce 2002 probíhala integrovaná prověrka u subjektů, které vyrábějí, skladují nebo používají vybrané chemické látky v nadlimitních množstvích  a spadají tak pod režim zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, ve znění pozdějších předpisů. Celkem bylo IBP provedeno 92 prověrek,  při kterých bylo zjištěno 68 závad v oblasti porušení zákona č. 353/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Kromě formálních nedostatků byly zjištěny i závažné chyby a neplnění požadavků nařízení vlády č. 6/2000 Sb., kterým se stanoví způsob hodnocení bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy. Dalších 551 zjištěných závad souviselo s neplněním předpisů k zajištění BOZP.

Provedené prověrky poukazují na skutečnost, že velký problém pro organizace je  zpracování bezpečnostní dokumentace podle požadavků zákona č. 353/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Do konce roku 2002 byly pro 83 subjektů skupiny A schváleny pouze 2 bezpečnostní programy a pro 64 subjektů skupiny B schváleny 4 bezpečnostní zprávy.

V průběhu roku 2002 vyšetřovaly IBP v České republice tři závažné havárie, při nichž došlo ke škodám na majetku a životním prostředí;  žádný zaměstnanec při nich  nezemřel.

Dřevozpracující průmysl

Obdobně jako při provádění lesnických činností představují práce na dřevoobráběcích strojích a zařízení značná rizika ohrožení života a zdraví jejich obsluh. Z toho důvodu byly v roce 2002 provedeny prověrky dřevozpracujících provozů v rámci plánu vlastní činnosti některých IBP. Z výsledků prověrek je patrné, že nadále přetrvávají nedostatky v řízení BOZP, kdy není odpovídajícím způsobem prováděna identifikace nebezpečí, vyhodnocování a minimalizace rizik, nejsou k dispozici bezpečné pracovní postupy, skladování materiálu na pracovišti neodpovídá požadavkům stanoveným pro bezpečné skladování a nejsou důsledně plněna opatření k zamezení opakování vzniku pracovních úrazů ze stejných příčin. Školení zaměstnanců se často  omezuje na formální seznámení s požadavky předpisů k zajištění BOZP, přičemž již není prováděno zaškolení obsluh k práci na konkrétních strojních zařízeních.

Přetrvávají nedostatky v technickém stavu provozovaných dřevoobráběcích strojů a zařízení, a to zejména v nevybavení těchto zařízení stanovenými kryty nebezpečných částí, v neseřízení ochranných prvků, jako např. rozvíracího klínu k zamezení zpětného vrhu při řezání dříví, v používání poškozených řezných nástrojů a v neprovádění předepsaných revizí. S tím souvisí také zjištění, že jsou zaměstnanci sice vesměs vybavováni OOPP, ale nikoli na základě vyhodnocení rizik. Zaměstnavatelé také často řeší problematiku BOZP sami, přičemž nejsou dostatečně odborně způsobilí k provádění úkolů stanovených jim v prevenci rizik. Z toho vyplývá i mylná domněnka, že jednou provedená identifikace nebezpečí je dostačující pro splnění zákonné povinnosti a dále již není nutné reagovat na změny, a s tím související vznik nových nebezpečí a rizik. Zaměstnavatelé preferují výrobní úkoly a zisk před zajištěním bezpečnostních požadavků a z toho důvodu často ani neprovádějí kontrolu svých zaměstnanců z hlediska plnění požadavků BOZP.

  - Pracovní podmínky

Tak jako v předchozích letech i v roce 2002 byla součástí každé provedené prověrky kontrola dodržování předpisů k zajištění, vytváření a udržování stanovených pracovních podmínek.

Cílenou prověrkou v rámci celorepublikového úkolu bylo ověřováno dodržování stanovené pracovní doby v obchodních řetězcích, realizovanou z důvodu častých stížností a podnětů. V rámci dalšího celorepublikového úkolu byly prováděny prověrky dodržování požadavků na rozvržení pracovní doby ve zdravotnických zařízeních a ústavech sociální péče. Tento úkol pokračuje i v 1. pololetí roku 2003 a bude uzavřen a analyzován po jeho ukončení.

Struktura závažnosti a počtu zjišťovaných nedostatků v rámci prověrek byla rozdílná s ohledem na velikost subjektu, zaměření činnosti, množství existujících rizik a přístup k řízení BOZP.

Prověřované subjekty je možno rozdělit do dvou kategorií. Na organizace, většinou se zahraniční účastí, podnikající v nových areálech, kde na základě posuzování projektů a účasti IBP na kolaudacích jsou zajištěny dobré a bezpečné pracovní podmínky. V oblasti BOZP si na základě své solventnosti zajistí kvalitní služby a ve většině případů u zjištěných rizik je jejich odstranění řešeno technickými opatřeními.

U ostatních organizací je situace horší; projevuje se mj. i absence  vlivu bezpečnostního technika, který není ustaven. Externí  služby v oblasti BOZP nejsou  vždy prováděny v potřebném rozsahu.

Nejčastěji zjišťované nedostatky:

- zaměstnancům nebyly poskytovány přiměřené informace o BOZP, zejména formou seznámení s riziky vztahujícími se na jejich pracoviště nebo pracovní činnosti,

- o prováděných školeních nebyla vedena dostatečná dokumentace, znalosti předpisů k zajištění BOZP nebyly pravidelně ověřovány,

- u zaměstnanců, kteří vstoupili do pracovního poměru bez kvalifikace, nebylo zabezpečeno získání kvalifikace zaškolením nebo zaučením,

- nebyla důsledně ověřována zdravotní způsobilost zaměstnanců k výkonu práce (řidičů, řidičů motorových vozíků, zaměstnanců vykonávajících práci v noci a dalších),

- nebyla dodržována stanovená délka a rozvržení pracovní doby,

- nebyly dodržovány podmínky pro poskytování přestávek v práci,

- nebyl dodržován stanovený odpočinek mezi dvěma směnami a v týdnu,

- nebyla řádně vedena evidence pracovní doby,

- byly překračovány stanovené limity práce přesčas.

V oblasti pracovních podmínek přetrvává značné množství nedostatků, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na zvyšování míry rizika ohrožení zaměstnanců v pracovním procesu. V oblasti dodržování zákonné pracovní doby – délky, rozvržení, odpočinku a přesčasové práce  zůstává problematická sféra služeb, zejména obchod, ubytovací a pohostinská zařízení, hlídací a bezpečnostní agentury.  Obecně došlo k podstatnému snížení využívání přesčasové práce.

3.4 	Osobní ochranné pracovní prostředky

Ověření situace na tomto úseku bylo realizováno v rámci celorepublikového úkolu „Poskytování OOPP“. Prověrky byly provedeny ve všech sférách podnikání, a to jak u organizací se zahrnutím subjektů s různým počtem zaměstnanců (od malých do 10 zaměstnanců až po velké s počtem několika stovek zaměstnanců), tak u PFO.

Obecně lze konstatovat, že nedostatky byly zjišťovány zejména u subjektů, kde není zajišťována oblast BOZP odborně způsobilou osobou v prevenci rizik. V mnoha případech byla zjištěna neznalost existence nařízení vlády č. 495/2001 Sb., popřípadě i zásadní novely ZP platné již od roku 2001, nebylo zjištěno poskytování OOPP nesplňující požadavky nařízení vlády    č. 172/1997 Sb., ve znění nařízení vlády č. 284/2000 Sb.

Nejčastěji zjišťované nedostatky:

- zaměstnavatelé upřednostňují poskytování OOPP před řešením omezení rizik technickými popř. organizačními opatřeními,

- seznamy pro poskytování OOPP nejsou zpracované resp. pokud jsou, tak ne na základě existujících rizik a konkrétních podmínek a nejsou vždy pro danou činnost vhodné,

- není vedena evidence poskytovaných OOPP,

- není ověřovaná funkčnost OOPP, nejsou prováděny výrobcem předepsané kontroly (rukavice pro elektrotechniku, přilby, postroje pro ochranu proti pádu z výšky atd.),

- nejsou k dispozici informace poskytované výrobcem (informace pro uživatele), které musí být dodány spolu s OOPP (výrobkem) v rozsahu stanoveném příslušnou ČSN,

- ze strany vedoucích zaměstnanců není prováděna důsledná kontrola používání poskytnutých OOPP,

- OOPP nejsou poskytovány již při nástupu do pracovního poměru, ale až po uplynutí zkušební doby,

- poskytnutí OOPP je nahrazováno finančním plněním (v ojedinělých případech),

- není prováděno seznámení zaměstnanců s používáním poskytnutých OOPP.

3.5 	Manipulace s materiálem a skladování

Na úseku manipulace s materiálem a skladování je z pohledu bezpečnosti práce dlouhodobě vykazován nepříznivý stav, projevující se zvýšenou úrazovostí. Příčinu tohoto stavu je nutno hledat v závadném technickém stavu celé řady provozovaných strojů a technických zařízení v dané oblasti, jakož i samotných skladových objektů, včetně komunikačních a manipulačních ploch a dále pak v nízké úrovni znalostí bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti práce v této oblasti, včetně jejich nedocenění až podceňování.

S ohledem na uvedený nepříznivý stav věnuje státní odborný dozor nad bezpečností práce problematice manipulace s materiálem a skladování zvýšenou pozornost.

Na celostátní úrovni se uskutečnila v průběhu celého roku 2002 prověrka bezpečnosti při provozu manipulačních vozíků s vlastním pohonem. Hlavním důvodem k uskutečnění této prověrky byla skutečnost, že provoz a obsluha vozíků se dlouhodobě podílí v rozsahu od 0,6% do 1% na celostátní pracovní úrazovosti a dokonce v rozsahu od 1,1% do 4,3% na celkové smrtelné úrazovosti. Prověrky provedly IBP u 1200 subjektů podle jednotného programu, v jehož rámci zjistily celkem 7 099 závad. V rámci prověrek bylo sledováno dodržování bezpečnostních předpisů souvisejících s provozem a obsluhou manipulačních vozíků zaměřených na:

- systém obecné prevence,

- systém prevence technického stavu vozíků a ploch určených k jejich provozu,

- technický stav namátkově vybraných vozíků, jakož i komunikačních a pracovních ploch, určených k jejich provozu; současně byla ověřována i funkčnost systémů prevence.

Ze souhrnného hodnocení výsledků prověrky vyznělo, že pouze 80,7% dozorovaných subjektů mělo v době konání prověrky provedeno vyhledání a vyhodnocení rizik souvisejících s provozem vozíků a 61,1% těchto subjektů provedlo vyhledání a vyhodnocení rizik souvisejících s jejich údržbou. V rámci prověrky bylo ale zjištěno, že 19,7% dozorovaných subjektů neplnilo jim uložené povinnosti.

Z nejčastěji zjišťovaných nedostatků lze například uvést:

- neurčení zaměstnanců odpovědných za technický stav a provoz vozíků,

- nestanovení požadavků na kvalifikaci obsluh vozíků a odpovědných zaměstnanců.

Na základě prověrky lze odhadnout, že cca 10% provozovatelů manipulačních vozíků nemá stanoveny termíny a rozsah technických kontrol provozovaných vozíků, přičemž více jak 12% provozovatelů je neprovádí ve stanovených termínech či rozsahu.

Z nejčastěji zjišťovaných nedostatků v této oblasti lze na příklad uvést:

- neprovádění kontrol těsnosti systémů LPG,

- neprovádění nabíjení a výměny baterií u akumulátorových vozíků podle návodu na jejich obsluhu,

- nesledování těsnosti hydraulického systému vozíku,

- nedostatečné provádění jednotlivých stupňů technických prohlídek,

- neprovádění kontrol ramen vidlic, zejména z hlediska jejich deformace a rozdílu ve výšce špiček ramen vidlice a celkového zeslabení.

Závažná je skutečnost, že v celostátním měřítku je provozováno cca 21% vozíků v závadném technickém stavu.

Z nejzávažnějších a nejčastěji zjišťovaných nedostatků v technickém stavu provozovaných vozíků lze uvést:

- nadměrné – nepřípustné vůle v řízení,

- nevhodně umístěné či nedostatečně izolované výfukové potrubí u vozíků se spalovacím motorem z hlediska nebezpečí popálení,

- nezajištěné vidlice na zdvihací desce vozíku,

- nepřípustně sjeté pneumatiky zvyšující zejména riziko havárie vozíku,

- chybějící, poškozené či nefunkční osvětlení vozíku a akustická signalizace vozíku,

- poškozené sedačky řidičů,

- nefunkční spínací skříňka obvodu pojezdu a zapalování.

    - Šetření pracovních úrazů  a nehodových událostí

V roce 2002 bylo IBP provedeno vyšetřování 491 příčin vzniku pracovních úrazů a nehodových událostí. Podrobný výčet počtu jednotlivých šetření je uveden v tab. č. 1a „Počet provedených výkonů IBP“. Nadále přetrvává snaha zaměstnavatelů uvádět na záznam o vzniku pracovního úrazu jako příčinu „nedostatek osobních předpokladů a riziko práce“. Důvodem tohoto počínání je snaha vyhnout se případným sankcím ze strany zdravotních pojišťoven, které mají ze zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, právo požadovat v případě opakování pracovního úrazu ze stejných zdrojů a příčin náhradu nákladů na léčení.

Z šetření pracovních úrazů vyplývá, že objasňování jejich příčin  je formální a nevede k zabránění jejich opakování. Přijímaná opatření jsou nedostatečná a zpravidla se zaměří jen na opětovném proškolení a zevšeobecnění vzniku pracovního úrazu.

Státní odborný dozor přihlíží při použití oprávnění vůči subjektu, u kterého šetří příčiny vzniku pracovního úrazu, především k objektivnosti jeho šetření a včasnému přijetí efektivních opatření k zabránění opakování vzniku pracovního úrazu.

  - Projektové dokumentace staveb

IBP jako dotčené orgány státní správy jsou podle § 61 odst. 5 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů (stavebního zákona), povinny sdělit v rámci stavebního řízení svoje stanovisko k navrhované stavbě. Projektová dokumentace, která se předkládá ke stavebnímu řízení, má podle § 18 odst. 1 písm. a) bod 10, vyhlášky č. 132/1998 Sb. obsahovat i způsob zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení pro výstavbu i budoucí provoz.

Při naplňování § 4 písm. b) zákona č.174/1968 Sb., ve znění pozdějších předpisů, IBP provádějí z hlediska budoucího provozu prevenci v zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení tím, že se vyjadřují k projektovým dokumentacím, upozorňují na nedostatky v naplňování předpisů týkajících se BP a TZ. Zjištěné nedostatky jsou většinou způsobeny neplněním povinností projektantů staveb.

IBP posoudily v roce 2002 celkem 4 717 projektových dokumentací staveb. Oproti roku 2001 došlo v roce 2002 k poklesu této činnosti o 1,9%.

Předkládané projekty v řadě případů upřednostňovaly architektonické a technické řešení, aniž se důsledně zabývaly bezpečností a ochranou zdraví při provádění, užívání a udržování staveb, včetně působení předvídatelných vlivů.

V žádném případě nebylo nutno se zpracovatelem projektové dokumentace zahajovat správní řízení pro zjištění hrubých závad v jím vypracované dokumentaci.

Nejčastěji zjišťované nedostatky při posuzování dokumentací se týkaly:

- neřešení problematiky BOZP při výstavbě a pro budoucí provoz a používání již neplatných předpisů,

- nevhodného umístění strojního a technologického zařízení vzhledem ke stanovišti obsluh, neprovedení úprav pro osoby s omezenou možností pohybu a orientace,

- závad v návrzích vertikálních komunikací tj. schodišť, ramp, žebříků a vnitřních komunikací tj. šířek, podchozích výšek, lávek, galerií, ochozů, pracovních plošin; dále pak vrat, vjezdů a projektovaných povrchů komunikací,

- elektrických zařízení - projektová dokumentace není vypracována v požadovaném rozsahu;  není  vypracován  protokol o určení  vnějších vlivů dle ČSN 33 2001-3 a

ČSN 33 2000-5-51,

- plynových zařízení - projektová dokumentace neobsahuje zkoušky zařízení (tlakové zkoušky, funkční zkoušky) či způsob jejich předávání.

  - Povolování a kolaudace staveb

Účast na kolaudačních řízeních je ze strany IBP brána jako nedílná součást prevence vzhledem k tomu, že v této fázi lze podchytit řadu nedostatků z oblasti BOZP, které by později, během provozu, mohly vést ke zbytečným pracovním úrazům či nehodovým událostem. Proto je cílem účasti na kolaudačních řízeních ověření, do jaké míry je stavba připravena na uvedení do užívání a zda splňuje požadavky k zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zařízení.

Při účasti na kolaudačních řízeních se upřednostňují především stavby většího rozsahu a stavby se zvýšenými riziky vzniku pracovních úrazů. Jedná se zejména o stavby, u kterých byla v rámci stavebního řízení posuzována projektová dokumentace.

V roce 2002 se IBP účastnily celkem 3 518 kolaudačních řízení.

Mezi nedostatky, které se při kolaudacích objevily, patřilo neprovedení revizí zařízení, nedokončená montáž technologií, chybějící označení a výstražné tabulky a další.

  - Poradenská činnost

Cílem poradenství je poskytování odborné pomoci zaměstnavatelům a zaměstnancům při  zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Poradenství je poskytováno různými formami,  zejména při  telefonických a písemných dotazech nebo při  osobních konzultacích.  Je poskytováno rovněž v rámci prováděných dozorů přímo v terénu, zejména u nově vzniklých subjektů, u nichž je dozor prováděn poprvé, při šetření pracovních úrazů a nehodových událostí a v rámci kolaudačních řízení.

Pro poradenskou činnost jsou na IBP vyhlášeny poradenské dny; rozbíhá se i poradenství prostřednictvím stránek na internetu.

Vhodnou formou  poradenství je  i tvorba bezpečnostně technických požadavků, vydávaných orgány státního odborného dozoru.

Poradenství je zajišťováno také v odborníky obsazených stáncích na výstavách (společně ČÚBP, IVBP, VÚBP), kde působí především osvětovým způsobem.

Obsah poskytovaných konzultací zahrnoval v roce 2002 celou šíři problematiky požadavků k zajištění BOZP. Nejčastější témata vyžádaných porad:

- aplikace ustanovení novelizovaného zákoníku práce,

- problematika přesčasové práce, rozvržení pracovní doby, evidence pracovní doby,

- pracovní podmínky, zejména v obchodě a dopravě,

- kvalifikace osob pro plnění úkolů v prevenci rizik a pro obsluhu technických zařízení,

- praktické používání metod vyhledávání rizik,

- program "Bezpečný podnik",

- poskytování a používání  OOPP,

- zpracování projektových dokumentací staveb a výběr projektových dokumentací k dozoru ze strany IBP.

Přehled uskutečněných případů poradenství v posledních pěti letech uvádí graf č. 5.

Graf č. 5

  - Program "Bezpečný podnik"

Program „Bezpečný podnik“ byl v roce 2002 realizován obdobně jako v předchozích letech průběžně, a to s ohledem na termín podání žádosti organizacemi (žádosti o kontrolu zavedení systému řízení). Organizace postupovaly při plnění stanovených požadavků podle verze programu z  roku 2001, která tak byla ověřována v praktických podmínkách již druhým rokem. Z poznatků získaných v průběhu těchto dvou let vyplynula jednoznačná potřeba tento program novelizovat a zároveň přizpůsobit současným požadavkům a trendům, prosazovaným jak EU a MOP, tak i požadavkům a zájmu organizací o poskytnutí návodu, který by splňoval požadavky na zavedení systému řízení BOZP podle OHSAS 18001 a zároveň, kompatibilitou svých požadavků s požadavky norem pro systém řízení jakosti a životního prostředí, umožňoval zavedení integrovaného systému řízení.

Tyto požadavky splňuje až nová verze programu „Bezpečný podnik“, která je organizacím k dispozici od začátku roku 2003. I tato verze programu je určena pro velké a středně velké organizace. Pro menší střední a pro malé organizace zpracovává příručky Výzkumný ústav bezpečnosti práce.

V souladu s podmínkami programu, provedly IBP v organizacích, které již vlastní osvědčení „Bezpečný podnik“, následné  prověrky, kterými ověřovaly, zda jsou nadále plněny podmínky stanovené pro vydání osvědčení těmto organizacím.

Přestože jsou podmínky pro zavedení integrovaného systému řízení BOZP, životního prostředí a jakosti vytvořeny až v nové verzi programu platné od roku 2003, je pozitivním zjištěním, že uplatňování integrovaného systému řízení je realizováno v některých organizacích již v současnosti (příkladem je EASTMAN Sokolov, a. s.). Management organizací by zavedení systému řízení BOZP neměl chápat jen jako prostředek k získání určitých výhod, ale především jako záležitost, která by měla doplnit systém řízení uplatňovaný v dané organizaci, s cílem zvýšit úroveň BOZP, snížit pracovní úrazovost, a tím i náklady, které v souvislosti s mimořádnými událostmi organizacím vznikají. ČÚBP přesto v zájmu určitého zvýhodnění  organizací, které získaly osvědčení „Bezpečný podnik“, předložil návrh na úpravu a doplnění některých zákonů.

Většina organizací, které splnily podmínky programu „Bezpečný podnik“ od jeho vyhlášení v roce 1996, přistupovala k zavedení systému řízení BOZP podle tohoto programu, jako k doplňku k již zavedeným systémům řízení jakosti a životního prostředí, s cílem zavést v organizaci systém řízení, který bude pokrývat tyto tři oblasti a umožní jejich vzájemné sladění.

Z průběhu vlastních prověrek provedených jednotlivými IBP v roce 2002 vyplývá, že problémy organizacím působí převážně zajištění bezpečného provozu používaných technických zařízení a splnění požadavků předpisů týkajících se stanovených pracovních podmínek. V některých případech byly zjištěny nedostatky i ve vyhotovení požadované dokumentace. Vzhledem k tomu, že vydání osvědčení „Bezpečný podnik“ je podmíněno splněním všech požadavků programu, které se na činnosti prováděné v dané organizaci vztahují, byly zjištěné nedostatky organizacemi zpravidla do ukončení prověrky odstraněny.

V uplynulém roce získaly osvědčení „Bezpečný podnik“ následující organizace:

Metrostav, a. s.	(druhé osvědčení po třech letech)

CHEMOPETROL, a. s. 	(druhé osvědčení po třech letech)

Belagra, a. s.

Lovochemie, a. s.

ŽS Brno, a. s.

HOCHTIEF VSB a. s.

EUROMONT GROUP a. s.

NOVÁ HUŤ, a. s.

pro závod 14  - Válcovny

DAEWOO AVIA, a. s.	(druhé osvědčení po třech letech)

BIOCEL, a. s.		(druhé osvědčení po třech letech)

Masný průmysl - Krásno, spol. s r. o.

pro provozovnu Hranická 430	(druhé osvědčení po třech letech)

Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a. s.	(druhé osvědčení po třech letech)

ČEZ, a. s., pro Jadernou elektrárnu Dukovany		(druhé osvědčení po třech letech)

  - Inspekční činnost v oblasti technických zařízení

- Tlaková zařízení

Činnost inspekce v oblasti tlakových zařízení byla v roce 2002 zaměřena na provoz, údržbu, revize a obsluhu jednotlivých zařízení. Dozor nad bezpečností tlakových zařízení byl řešen vedle 2 hlavních celorepublikových úkolů i regionálními úkoly jednotlivých IBP.

První hlavní úkol byl zaměřen na provoz zařízení na přípravu uhelného prášku pro kotle na práškové palivo a druhý na provoz plně automatizovaných (bezobslužných) kotlů. Regionální úkoly byly zaměřeny  na kontrolu dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v nízkotlakých kotelnách při provozu teplovodních kotlů a nízkotlakých kotlů na různé druhy paliva;  dále byly zaměřeny na plnění a manipulaci s tlakovými nádobami k dopravě plynů.

Kontroly odhalily některé nedostatky při zajišťování provozu tlakových zařízení .

Mezi nejčastěji zjišťované nedostatky a závady spojené s provozem tlakových zařízeních patřilo:

- nedostatečně důsledné a systematické vyhledávání, posuzování a hodnocení vzniku rizik možného ohrožení, odstraňování rizik spojených s provozem, obsluhou a údržbou zařízení a v některých případech vyhodnocení rizik pouze obecně nekonkretizované v pracovních postupech pro obsluhy tlakových zařízení,

- nedostatečné zpracování místních provozních předpisů a řádů a neprovádění jejich aktualizace podle skutečného stavu,

- nedůsledné dodržování požadavků na ověřování zdravotní způsobilosti obsluh tlakových nádob stabilních a topičů kotlů,

- nedostatečné provádění kontrol, revizí a přezkušování zabezpečovacích zařízení v nízkotlakých kotelnách,

- pokles úrovně činnosti dodavatelských firem a podnikajících fyzických osob a nízká kvalita odváděných prací při montáži, opravách a servisu.

    - Zdvihací zařízení

Inspekční činnost IBP byla v roce 2002 zaměřena zejména na bezpečnost provozu autojeřábů. Jednalo se o celorepublikový úkol systému ČÚBP v této oblasti.

Skutečnost, že požadavky na bezpečné používání autojeřábů již nejsou taxativně stanoveny v technických normách, nýbrž v pokynech pro obsluhu vypracovaných výrobcem, klade zvýšené nároky na odpovědnost zaměstnavatelů, kteří především musejí zjišťovat, hodnotit, odstraňovat nebo minimalizovat rizika. Využívají i služeb revizních techniků, kteří dodavatelsky ověřují revizemi, inspekcemi a revizními zkouškami nejen bezpečný stav zařízení, ale poukazují na odchylky od bezpečného stavu, popsaného v dokumentaci, v platných technických normách a navrhují opatření. Poznatky z provedených dozorů ukazují na dále uvedené přetrvávající okruhy problémů.

Oblast systému obecné prevence:

- posouzení možných rizik, která se v souvislosti s  konkrétní činností jeřábu vyskytují a která je nutno správným navržením systému bezpečné práce odstranit nebo minimalizovat, není provedeno nebo je  provedeno pouze  částečně,

- opatření k odstranění rizik jsou ze strany provozovatelů nedostatečná,

- dozorované subjekty v mnoha případech nemají k dispozici návody výrobce,

- subjekty nemají stanoveny plány údržby s úkonů, které se musí provést a jsou nezbytné pro další provoz jeřábu,

- v technické dokumentaci chybí návody k obsluze a údržbě,

- není k dispozici kniha (pasport) jeřábu,

- není zajištěno ucelené vedení údržbového deníku (denní kontroly, měsíční kontroly, dozor na pracovišti, inspekce, preventivní údržba a opravy po zjištěných závadách a zkoušky zařízení po opravách),

- nedostatky v důsledném zajišťování odborné způsobilosti jeřábníků a vazačů (nedostatečné praktické zkušenosti a teoretické znalosti,  nevyškolení jeřábníka pro konkrétní typ jeřábu a vazače pro konkrétní prostředky pro zavěšení a uchopení břemen tak, jak požadují návody výrobců jeřábů),

- není důsledně ověřována zdravotní způsobilost obsluh jeřábů,

- nejsou určeny osoby pro realizaci „systému bezpečné práce“ celkového provozu jeřábů.

Systém prevence technických zařízení:

- pověřené osoby neplní povinnost  zajistit  nahlašování a odstraňování závad a nedostatků, které byly zjištěny z výsledků hodnocení technického stavu, prováděné údržby a z hlášení záznamů prováděných obsluhou,

- doklady z revizních zkoušek autojeřábů nemají předepsané náležitosti,

- nejsou důsledně odstraňovány závady zjištěné při pravidelných kontrolách a revizích.

Prověrky autojeřábů:

- byly zjišťovány nedostatky k zajištění bezpečnosti jak   pracoviště, kde jeřáb provádí svoji činnost, tak na pracovním místě samotného jeřábníka  (bezpečné ustavení autojeřábu v terénu s ohledem na pevný podklad a funkční zařízení pro měření sklonu, názorné značení kontrolní světelné signalizace v kabině jeřábu, akustická a světelná signalizace indikátoru vysokého napětí a přetížení autojeřábu, ztížený výhled jeřábníka vlivem popraskaných skleněných výplní kabiny, názorné značení pohybů ovladačů, které nejsou sousledné, tabulka nosností v závislosti na provozním tlaku zdvižného válce výložníku),

- byly zjišťovány nedostatky při  manipulaci s břemeny (např. manipulace  v blízkosti osob, nedodržování bezpečné vzdálenosti, překročení přípustné celkové hmotnosti přepravovaného břemene, nesprávné stanovení jeho těžiště, vysmeknutí nezatížených příslušenství pro zdvihání při ukládání břemene na podložky s dostatečnou pevností a při zachování jeho stability),

- indikátory vysokého napětí nebyly funkční, v naprosté většině případů nebylo obsahem platné revizní zprávy nastavení citlivosti indikátoru vysokého napětí, jak je uvedeno v Knize jeřábu,

- bezpečnostní zařízení nebyla funkční (omezení zdvihání a spouštění,  dle parametrů výrobce nefunkčnost nebo nesprávná funkčnost  přetěžovacího zařízení, správné navinutí zdvihového lana),

- byla používána poškozená vázací ocelová lana, chyběla evidence a úplné značení prostředků pro zavěšení a uchopení břemen, nebyly  prováděny jejich odborné kontroly a zkoušky.

# Elektrická zařízení

V roce 2002 byla provedena celorepubliková prověrka subjektů provozujících zásobníky hořlavých sypkých hmot. Jejím cílem bylo ověřit, jak jsou vyhledávána rizika, která existují v případech, že skladované hmoty jsou hořlavé a  kdy při jejich rozvíření a přítomnosti iniciačního zdroje hrozí nebezpečí výbuchu. Prověrka byla zaměřena na ověření, zda se ze stran provozovatelů těchto zásobníků věnuje dostatečná pozornost eliminaci iniciátorů výbuchu představovaných vlastním elektrickým zařízením a možností tvoření elektrostatického náboje.

V rámci tohoto úkolu bylo jednotlivými inspektoráty  provedeno 509 prověrek, při kterých bylo zjištěno 5 386 závad.

Nejčastěji byly zjišťovány následující závady:

- k dispozici nebyla technická dokumentace provozovaného zásobníku,

- nebylo zajišťováno systematické provádění preventivní údržby elektrického zařízení spojené s pravidelnými kontrolami a revizemi,

- nebylo posouzeno nebezpečí výbuchu obsahu zásobníků pro skladování hořlavých sypkých hmot a učiněna příslušná opatření proti jeho iniciaci.

Mimo tohoto celorepublikového úkolu dále jednotlivé IBP prováděly prověrky dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti elektrických zařízení a předpisů k zajištění bezpečnosti při obsluze a práci na těchto zařízeních v rámci svých vlastních úkolů.

Zjišťovány byly následující závady:

- elektrická zařízení nebyla pravidelně kontrolována a podrobována revizím, údržba zařízení neměla preventivní charakter,

- elektrické ruční nářadí nebylo během používání pravidelně kontrolováno a revidováno,

- prostory rozvodných zařízení byly využívány jako skladiště věcí nesouvisejících s provozem elektrického zařízení,

- provozovatelé neměli k dispozici technickou dokumentaci zachycující skutečný stav jimi provozovaného elektrického zařízení.

    - Plynová zařízení

V roce 2002 byla provedena celorepubliková prověrka se zaměřením na bezpečnost při provozu hořáků plynových spotřebičů s výkonem nad 100 kW. Důvodem k zařazení této prověrky byla skutečnost, že v posledních letech došlo k  haváriím zařízení s plynovými hořáky většího výkonu. Počet dozorovaných subjektů navrhly jednotlivé IBP v závislosti na počtu zařízení v regionu bez ohledu na technologii, ke které je hořák použit. Byly vybrány firmy s rozdílnými počty zaměstnanců.

Součástí prověrky byla i přívodní potrubí od hlavních uzávěrů před objekty, pokud sloužily pouze pro toto zařízení. Předmětem prověrky byly i spalovacích pece odpadu a způsoby třídění odpadu před jejím vložením do pece.

V rámci zadání úkolu byl proveden dozor u 543 subjektů, zjištěno bylo celkem 5 632 závad.

Cílem prověrek bylo zjistit nejen skutečný stav provozovaných zařízení, ale i podmínky, za kterých jsou zařízení provozována, jak jsou dodržovány stanovené pracovní podmínky a jaký je vývoj pracovní úrazovosti. Jejich předmětem byla kontrola dodržování požadavků bezpečnosti práce a technických zařízení zaměřená na systém obecné prevence a systém prevence technických zařízení;  proveden byl  i namátkový dozor na pracovišti.

Nejčastěji zjišťované závady a nedostatky:

- nevyhledávání a nehodnocení rizik při provozu a při údržbě  zařízení včetně nestanovení  opatření k jejich minimalizaci (tento nedostatek nebyl zjišťován u spaloven odpadu, kde   rizika vyplývají z vlastností spalovaného odpadu),

- provozovatelé nedostatečně zajišťují odbornou způsobilost a neověřují zdravotní způsobilosti zaměstnanců pověřených obsluhou nebo údržbou zařízení,

- ve vedení předepsané provozní dokumentace a neúplně vypracovaných opatřeních pro případ zdolávání nehodových  událostí spojených s provozem zařízení,

- v řízení systému preventivní údržby (nejsou prováděny pravidelné kontroly a revize, není zaveden  systém preventivní údržby, chybí vypracované harmonogramy a jsou-li i vypracované,  stanovené termíny se  nedodržují),

- neúplné náležitosti dokladů z kontrol a revizí a  neodstraňování zjištěných závad,

- nedostatečná ochrana zařízení proti poškození vnějšími vlivy,  neprovedení protikorozní ochrany potrubí a  jeho neznačení podle protékajícího media,

- použití potrubí pro jiné účely, než pro které je určeno,

- nedostatečné zabezpečení přívodu spalovacího a větracího vzduchu,

- nesnadný  přístup k hlavnímu uzávěru plynu a nedostatečný prostor pro obsluhu a údržbu,

- chybějící výstražné symboly nebo jejich poškození.

Výše uvedené závady jsou způsobeny   zejména  neznalostí příslušných právních předpisů,  nezájmem zaměstnavatelů o tuto problematiku, nedostatečnou  spoluprací zaměstnanců a zaměstnavatelů v otázkách BOZP a nekvalitní prací revizních techniků.

    - Jaderná energetika

Jaderná elektrárna Dukovany (JEDU)

Cílem dozoru IBP pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj se sídlem v Brně v JEDU bylo v průběhu roku 2002 ověření plnění podmínek programu „Bezpečný podnik“, kterého je JEDU tři roky nositelem. Byl prověřován stav technických zařízení, dodržování pracovních podmínek, činností souvisejících s provozem a bezpečností zařízení a posouzen audit s příslušnou dokumentací. Rozsah dozoru se řídil programem ČÚBP „Bezpečný podnik“ tak, aby kontroly nebyly duplicitní s kontrolami prováděnými SÚJB.

Dozor provedlo pět inspektorů SOD, kteří zjistili 8 neshod  a doporučili způsob jejich odstranění. Neshody byly  do následné kontroly odstraněny. U dvou subdodavatelských organizací bylo zjištění 9 závad, které nebyly hodnoceny jako závažné, a k nimž IBP vydal rozhodnutí o jejich odstranění.

Zástupci JE převzali na veletrhu INTERPROTEC Brno 22.10.02 znovuobhájený titul „Bezpečný podnik“.

Jaderná elektrárna Temelín (JETE)

Předmětem kontrolní činnosti IBP pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích byly závěrečné práce spojené s uvedením obou HVB do provozu. Na prvním  HVB proběhly závěrečné zkoušky a testy a koncem roku 2002 proběhlo i stavební řízení k povolení zkušebního provozu. K etapě zkušebního provozu prvního HVB bylo vydáno stanovisko o způsobilosti zařízení.

Pro druhý HVB bylo v průběhu roku 2002 vydáno stanovisko o způsobilosti zařízení k etapě zavezení paliva a po provedení zkoušek a testů  stanovisko k etapě energetického spouštění.  Před vydáním jednotlivých stanovisek byly provedeny  předkolaudační kontroly dodržování požadavků bezpečnosti práce a technických zařízení; v průběhu roku 2002 jich bylo uskutečněno 49. Součástí činností spojených s vydáním stanovisek bylo i předložení a kontrola technické dokumentace vyhrazených technických zařízení. Na pracovišti IBP v JETE proběhlo v průběhu roku 59 jednání a konzultací, jejichž předmětem bylo řešení zjištěných problémů. Dále při nich bylo poskytnuto poradenství k správné aplikaci bezpečnostních předpisů a splnění podmínek pro vydání požadovaných stanovisek.

Na žádost investora byla posouzeno 7 provozních předpisů a 8 projektových dokumentací,  které řešily úpravy ve stávajících objektech a na objektech před dokončením. Pouze v jednom případě byla dokumentace vrácena k přepracování, protože dostatečně neřešila vyskytující se rizika, která přístavbou vznikla.

- Dozorčí činnost Institutu technické inspekce Praha

Institut technické inspekce Praha plnil v roce 2002 své základní poslání, tj. provádění státního odborného dozoru nad bezpečností VTZ zejména tím, že:

- ve stanovených případech prováděl prohlídky a řídil a vyhodnocoval zkoušky VTZ,

- ve stanovených případech prověřoval odbornou způsobilost organizací a PFO k výrobě, montáži, opravám, údržbě a revizím VTZ a vydával jim oprávnění,

- prověřoval odbornou způsobilost FO ke zkouškám, revizím, opravám, montážím nebo obsluze VTZ a vydával jim o tom osvědčení,

- podával odborná a závazná stanoviska o tom, zda jsou při projektování, konstrukci, výrobě, montáži,  provozu, obsluze, opravách, údržbě a revizích VTZ splněny požadavky bezpečnosti technických zařízení.

Rovněž v roce 2002 pokračoval v součinnosti s inspekčními organizacemi sousedních států a vystupoval v evropském sdružení kontrolních a inspekčních organizací CEOC. ITI Praha při své činnosti dodržoval všechna stanovená kritéria pro činnost inspekční organizace podle ČSN EN 45004.

Zaměstnanci ITI Praha působili jako lektoři na odborných akcích pořádaných k problematice bezpečnosti VTZ a pracovali v technicko-normalizačních komisích pro tvorbu českých technických norem.

4.1 	Poznatky z výkonu činností

4.1.1 	Všeobecně

V roce 2002 pokračoval negativní dopad změn zákona č. 174/1968 Sb., vyvolaných  přijetím zákonů č. 71/2000 Sb. a č. 124/2000 Sb., na rozsah činností ITI Praha. V souvislosti s aplikací posuzování shody podle jednotlivých nařízení vlády, navazujících na zákon č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů,   poklesly totiž na minimum činnosti ITI Praha ve vztahu k výrobkům  před jejich  uvedením na trh.

Důsledkem toho byla nutnost omezit počet zaměstnanců, takže na konci roku 2002 měl       ITI Praha o 10% zaměstnanců méně, než na konci roku 2001.

V oblasti prověřování odborné způsobilosti za účelem vydávání oprávnění a osvědčení je stav již několik let prakticky nasycen a jedná se tedy většinou pouze o změny a rozšiřování oprávnění a osvědčení. Omezení platnosti dříve vydaných oprávnění a osvědčení a v důsledku toho nutné nové prověřování odborné způsobilosti se v r. 2002 ještě prakticky neprojevilo, protože ukončení platnosti u oprávnění vydaných před 31.12.1992 bude až dnem 30.6.2003.

  - Tlaková zařízení

Ve srovnání s rokem 2001 došlo ke snížení počtu vydaných stanovisek k tlakovým zařízením o 42%.

Vydaná stanoviska se týkala především provozu parních a horkovodních kotlů s občasnou obsluhou, v omezeném počtu posuzování dokumentace oprav tlakových zařízení a směrnic pro způsob provozu, revizí a zkoušek provozovaných zařízení.

Nejčastěji zjišťovanými závadami při posuzování provozu parních kotlů s občasnou obsluhou bylo neuvedení podmínek tohoto provozu v „místním provozním předpise“; u dokumentace pak její neúplnost z hlediska požadavků technických norem na svařování a zkoušení tlakových zařízení.

Počet provedených prohlídek a zkoušek ve stanovených případech byl ve srovnání s rokem 2001 o 45% nižší z důvodu  změn daných  ustanoveními nařízení vlády č. 182/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V malém počtu byly prováděny prohlídky a zkoušky tlakových zařízení v pověření některých zahraničních inspekčních organizací (TI Slovenské republiky, UDT Polsko).

Nejčastěji zjišťovanými nedostatky byly chybějící doklady v průvodní dokumentaci a neprovedené změny v konstrukční dokumentaci, týkající se použitých základních a přídavných  materiálů a odchylek ve výrobě od předložené dokumentace.

V počtu žadatelů o vydání nových oprávnění nedošlo v porovnání s rokem 2001 k výraznému poklesu. Převážnou část žadatelů o vydání oprávnění k revizím a zkouškám tlakových zařízení tvoří noví držitelé osvědčení (revizní technici). Počet žádostí organizací a PFO o vydání oprávnění k montáži a opravám tlakových zařízení je minimální a souvisí se stabilizací počtu subjektů, působících v oblasti tlakových zařízení.

Zjišťované skutečnosti obsahovaly nedostatky, týkající se chybějícího zajištění zaměstnanců hlavních profesí v pracovně právním vztahu, dokumentace systému zajištění jakosti a technického zajištění činnosti (kalibrovaná měřidla, vybavení předpisy a normami).

U osvědčení pro provádění revizí a zkoušek došlo ve srovnání s rokem 2001 zhruba k 40% poklesu počtu žadatelů.

Počet vydaných osvědčení k obsluze kotlů (topičů) zaznamenal oproti roku 2001 pokles asi o 13%.

Při prověřování odborné způsobilosti RT se zaměstnanci ITI Praha často setkávali s neznalostí novelizovaného znění základních právních předpisů k zajištění bezpečnosti technických zařízení a nových evropských norem, týkajících se tlakových zařízení, převzatých jako ČSN EN.

U topičů byla hlavním nedostatkem neznalost místních provozních předpisů kotle a teoretických znalostí základů, potřebných k obsluze kotle, jako jsou vlastnosti paliv, páry a spalovacího zařízení.

|  | ###### Stanoviska | Prohlídky a zkoušky ve stanovených případech | ##### Oprávnění | Osvědčení |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Revizní technici | Topiči |
| Celkem ITI Praha | 132 | 166 | 268 | 108 | 1071 |

  - Zdvihací zařízení

V roce 2002 byl zaznamenán nárůst výkonů prováděných činností u zdvihacích zařízení proti roku 2001, u posuzování technického stavu o 16,8%, oprávnění o 10% a osvědčení o 34,6%.

Činnost ITI Praha byla zaměřena zejména na prověřování odborné způsobilosti k vydávání osvědčení a oprávnění. U oprávnění se ve většině případů jednalo jen o změnu údajů  a rozšíření činnosti a to v návaznosti na změnu danou zákonem č. 124/2000 Sb., která prodlužuje platnosti u oprávnění vydaných před 1. lednem 1993. U osvědčení se rovněž většinou jednalo o rozšíření odborné způsobilosti. Nebyl zaznamenán zvýšený počet žádostí o přezkoušení revizních techniků v důsledku omezení platnosti vydaných osvědčení.

V oblasti posuzování technického stavu zdvihacích zařízení byla činnost zaměřena zejména na provádění inspekčních prohlídek výtahů po provedených modernizacích a rekonstrukcích, ale zejména na vyhodnocování bezpečnostní úrovně výtahů z hlediska bezpečnostních rizik daných  požadavky ČSN 27 4007. Posuzování technického stavu jeřábů bylo prováděno z ohledem na požadavky zvláštního posouzení stavu jeřábu dle ČSN ISO 12 482–1. Dále byly prováděny prohlídky jeřábů po montáži dálkového ovládání. U ostatních provozovaných zdvihacích zařízení se činnost prakticky neprováděla.

|  | ###### Stanoviska | Prohlídky a zkoušky ve stanovených případech | ##### Oprávnění | Osvědčení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Celkem ITI Praha | 592 | 0 | 197 | 136 |

  - Elektrická zařízení

Provádění prohlídek dokončených montáží u vybraných druhů elektrických zařízení pro účely vydání závazného stanoviska ve smyslu § 6a odst. 1 písm. b) zákona č.174/1968 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v roce 2002 opět proti předcházejícímu roku poklesly o téměř 19%. Posuzování elektrických zařízení ve smyslu § 6a odst.1 písm. a) zmiňovaného zákona  v oblasti elektrických zařízení  se  z důvodu nevydaných legislativních pravidel neprovádí; projektové dokumentace byly posuzovány pouze ve velice malém množství a  to pouze pro stálé zákazníky ITI Praha.

Požadavky na prověřování odborné způsobilosti podnikatelských subjektů k dodavatelským činnostem a vydávání oprávnění k montáži, opravám, revizím a zkouškám na vyhrazených elektrických zařízeních v porovnání s rokem 2001 poklesly o 15%. V následujícím období lze předpokládat, že dojde k mírnému nárůstu vlivem ukončení platnosti oprávnění vydaných do konce roku 1992. Vlivem nasycenosti trhu ale  (podle odhadů) tento nárůst nepřekročí 5% proti období roku 2002. Bude se jednat pouze o ty subjekty, které s výměnou ve smyslu zákona nepospíchaly, a o část nových, které z důvodu snižování stavů zaměstnanců zde hledají svá uplatnění.

Počet vydaných osvědčení RT elektrických zařízení proti roku 2001 jen nepatrně vzrostl (o    1%). Důvodem zmiňovaného nárůstu je částečně ztráta zaměstnaneckých poměrů a částečně zahájení přezkušování vydaných osvědčení v pětiletých cyklech tak, jak je určeno zákonem č. 124/2000 Sb.

|  | ###### Stanoviska | Prohlídky a zkoušky ve stanovených případech | ##### Oprávnění | Osvědčení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Celkem ITI Praha | 508 | 0 | 2481 | 451 |

  - Plynová zařízení

Počet vydaných stanovisek pro plynová zařízení poklesl oproti roku 2001 o 23%. Nejvíce se vydalo stanovisek k projektovým dokumentacím tlakových stanic a plníren technických plynů. Nejčastějšími  zjišťovanými závadami byly odvolávky na již neplatné předpisy.

U zkoušek zařízení došlo  k jejich poklesu meziročně o 23%, s převahou zkoušek vysokotlakých potrubí plynovodů a regulačních stanic. Nejčastějšími závadami zjišťovanými při vlastních zkouškách  byly netěsnosti rozebíratelných spojů a špatně nastavené hodnoty na zabezpečovacích prvcích zařízení; závady byly během zkoušek odstraněny.

Počet vydaných oprávnění poklesl oproti roku 2001 o 17%. Naproti tomu vzrostl podíl žadatelů o nová oprávnění, kteří mají oprávnění vydané do konce roku 1992, a jejich platnost končí dnem 30.6.2003. Těmto žadatelům většinou zároveň chybí osvědčení ITI Praha.

Oproti  roku 2001 poklesl o 7% počet vydaných osvědčení, přičemž počet osvědčení montérů PZ převyšuje  počet osvědčení RT  6 x.

|  | ###### Stanoviska | Prohlídky a zkoušky ve stanovených případech | ##### Oprávnění | Osvědčení |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Revizní technici | Montážní pracovníci |
| Celkem ITI Praha | 40 | 801 | 1110 | 312 | 1817 |

  - Jaderná energetika

Činnost ITI Praha při dozoru v jaderné energetice vycházela z požadavků daných vyhláškou ČÚBP č. 76/1989 Sb., ve znění vyhlášky č. 263/1991 Sb., z požadavků oprávněných výrobních organizací a jaderných elektráren Dukovany a Temelín.

| ITI Praha Pobočka 08 | ###### Stanoviska | Prohlídky a zkoušky ve stanovených případech | ##### Oprávnění | Osvědčení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| jaderná energetika | 328 | 343 | 42 | 116 |

    - Jaderná elektrárna Dukovany

Činnosti prováděné v roce 2002 se prakticky nelišily od činností prováděných v předcházejícím roce. Jednalo se opět o posuzování a schvalování dokumentací oprav VTZ nebo jejich částí v jaderné energetice včetně vypracování stanovisek - inspekčních zpráv, schvalování změn v dokumentaci a  schvalování „technických řešení vad“. V rámci inspekční činnosti se jednalo o provádění stavebních zkoušek včetně potvrzování průvodní technické dokumentace, jak na odstaveném zařízení, tak i u dodavatelů zařízení.

Nedostatky zjištěné při inspekční činnosti JEDU a u oprávněných organizací byly formálního rázu a byly v rámci inspekční činnosti odstraněny.

    - Jaderná elektrárna Temelín

Inspekční činnost v roce 2002 byla již zaměřena na zkušební provoz I. bloku a na zkoušky související s uváděním II. bloku do provozu. Jednalo se především o stavební zkoušky zařízení, těsnostní a tlakové zkoušky, evidence zařízení, posuzování dokumentace zařízení včetně vypracování stanovisek - inspekčních zpráv pro výrobní a montážní organizace, schvalování změn v dokumentaci a prověřování odborné způsobilosti pracovníků provádějících tyto zkoušky na elektrárně.

Pracovníci kanceláře Temelín zajišťovali rovněž zkoušky zařízení u dodavatelů zařízení. Neshody v dokumentaci předkládané ke stavebním zkouškám byly výjimkou.

    - Inspekční činnost prováděná u oprávněných výrobních organizací

Inspekční činnost prováděná u oprávněných výrobních organizací - dodavatelů zařízení a jejich částí pro jaderné elektrárny se týká zejména vydávání stanovisek - inspekčních zpráv k dokumentaci před zahájením činností, vydávání stanovisek - inspekčních zpráv k dovozu základních a přídavných materiálů, těsnících materiálů, náhradních dílů a zařízení nebo částí zařízení a podobně. Byly zjišťovány drobné nedostatky v rozsahu předkládané technické dokumentace, atestů a protokolů o vlastnostech materiálů ovlivňujících technickou bezpečnost převzatých od subdodavatelů a v potvrzování průvodní technické dokumentace pracovníky s osvědčením podle § 10 vyhlášky ČÚBP č. 76/1989 Sb., ve znění vyhlášky č. 263/1991 Sb.

Řízení a vyhodnocování zkoušek bylo prováděno na základě oznamovací povinnosti oprávněných výrobců. Při nezávislé inspekční činnosti v průběhu výroby a montáže VTZ v jaderné energetice, při provádění stavebních, funkčních, těsnostních a prvních tlakových zkoušek zařízení nebo jejich částí u výrobce byly zjišťovány nedostatky týkají se neodsouhlasených technických podmínek nebo technologických či montážních postupů a odborné způsobilosti zaměstnanců potvrzujících mezioperační kontroly.

- Právní činnost

V souladu s ustanovením § 5 písm. c) zákona č. 174/1968 Sb., ve znění pozdějších předpisů, rozhodoval ČÚBP o odvoláních proti opatřením IBP. Proti rozhodnutím IBP bylo v roce 2002 uplatněno 70 odvolání. Z tohoto počtu bylo ve 44 případech rozhodnutí IBP potvrzeno, v     15 případech zrušeno,  v 5 případech vráceno k opětovnému projednání a rozhodnutí a v        6 případech změněno.

V rozhodovací agendě bylo dále uplatněno celkem 5 mimořádných opravných prostředků. Z toho se ve 3 případech jednalo o žádost na obnovu řízení a ve 2 případech o přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení. Ve 4 případech  bylo odvolací řízení o mimořádných odvolacích prostředcích postoupeno dle věcné příslušnosti na MPSV. V roce 2002 byly uplatněny 3 žaloby o přezkum rozhodnutí soudem k rozhodnutím vedeným orgány státního odborného dozoru v rámci systému ČÚBP.

Rok 2002 byl významným i z hlediska tvorby nových právních předpisů, uplynutím jejich legisvakančních lhůt a nabytím účinnosti k 1. 1. 2003. Jednalo se zejména o následující: nařízení vlády č. 378/2001 Sb., č. 11/2002 Sb., č. 27/2002 Sb., č. 28/2002 Sb. a č. 168/2002 Sb. Nabytí jejich účinnosti vedlo ke zrušení duplicitních vyhlášek č. 42/1985 Sb., č. 56/1981 Sb., č. 125/1985 Sb., č. 213/1991 Sb., č. 12/1995 Sb. a Výnosu ČÚBP č. 23/1972 Ú.v. Právní odbor ČÚBP k době nabytí účinnosti nových právních předpisů vykonal řadu školení a to jak pro systém ČÚBP, tak i veřejnost.

V úzké součinnosti s odborníky orgánů Evropské unie se konkretizovala opatření související s přípravou vstupu České republiky do Evropské unie. V rozhodující míře jsou konkretizovány transpozice základních směrnic a ujednocování výkladu v souladu se státy Evropské unie. Nové procesní principy se postupně vyjadřují v nově přijímaných právních předpisech a budou rovněž vyjádřeny ve zpracovávaném novém zákoně o inspekci práce.

Dle žádostí uplatněných v rámci mezirezortního připomínkového řízení k návrhu nových nebo novelizovaných právních předpisů se ČÚBP v roce 2002 vyjadřoval v 89 případech, jak po stránce odborné, tak po stránce právní.

Vedle výše uvedených stanovisek se ČÚBP se v širokém rozsahu podílel na zpracování odborných stanovisek popřípadě překladech ke směrnicím EÚ nebo k dalším dokumentům v rámci vnitrorezortního řízení MPSV.

6	Výzkumná činnost

Výzkum v oblasti BOZP pro systém ČÚBP probíhá v součinnosti s Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, který je příspěvkovou organizací MPSV. V roce 2002 probíhalo řešení pěti projektů výzkumného záměru a tří grantů vyhlášených MPSV. Vedle těchto úkolů plnil VÚBP i úkoly zadané přímo MPSV, jako například úkol na transformaci úrazového pojištění.

##### 6.1	Projekty výzkumného záměru

| Projekt 1: | „Optimalizace pracovního prostředí a pracovních podmínek z hlediska bezpečnosti a produktivity práce a pracovní pohody“ V rámci řešení byla a) ověřena činnost prototypu přístroje k hodnocení integrovaného působení faktorů fyzického pracovního prostředí, b) dopracována kartotéka typových pozic se zaměřením na práci s vysokým podílem psychické zátěže, c) navržena konečná verze metody hodnocení pracovních podmínek (zrakové a psychosociální zátěže v pracovních systémech). |
| --- | --- |
| Projekt 2: | „Vliv trvalého zvyšování kultury práce na bezpečnost a produktivitu práce“ V rámci řešení byl: - zpracován inventář auditu determinant kultury práce v následující struktuře - ADK I. mapuje zejména percepci základních hodnot a dimenzí práce a firmy - ADK II. posuzuje 6 dimenzí firmy - ADK III.je zaměřen na osobnostní determinanty jednotlivých zaměstnanců, které mají zásadní význam pro plánovanou změnu kultury ve firmě - ADK IV.mapuje firemní vnímání a chování orientované dovnitř i směrem do vnějšího prostředí - ADK V. posuzuje soubor sdílených hodnot ve firmě - zpracován průzkum názorů a postojů zaměstnanců zejména ke specifice problému směnové noční práce. |

| Projekt 3: | ## „Systém osvěty a propagace BOZP“ V roce 2002 bylo řešení projektu soustředěno na rozšíření a dokončení analýzy cílových skupin, zkoumání a ověřování vhodnosti a účinnosti prostředků propagace a osvěty a vyhodnocení a stanovení možnosti dalších vhodných nástrojů. Součástí projektu byla i příprava a realizace kampaně „Společně bezpečně.“ |
| --- | --- |

| Projekt 4: | ## „Systém řízení BOZP“ Řešení projektu bylo rozděleno do dvou dílčích projektů: - „Řízení inspekce práce“, kde byl zahájen provoz internetového informačního serveru s názvem BOZPinfo pro oblast BOZP v ČR a zpracovány dvě studie: „Návrh řešení informačního systému BOZP v ČR“.Tato studie obsahuje také část zabývající se návrhem systému sběru dat o pracovních úrazech s využitím možnosti datové základny ČÚBP, VÚBP, ČBÚ a ČSÚ, „Přehled placených databází v oblasti BOZP a jejich využití pro potřeby resortu MPSV ČR a Střediska vědeckých informací ve VÚBP“. - „Řízení BOZP v malých a středních podnicích“ byl zpracován metodický materiál zaměřený na zjišťování příčin nehodových událostí. |
| --- | --- |

| Projekt 5: | „ Implementace požadavků směrnic EU do podnikové praxe“ Cílem tohoto projektu bylo v roce 2002 - Zpracování terminologického výkladového a překladového slovníku BOZP Slovník uvádí definice základních pojmů z oblasti BOZP a české výrazy doplňuje anglickým, německým a francouzským ekvivalentem. Uvádí celkem 1285 pojmů v české části, 773 pojmů v anglické části, 947 pojmů v německé části a 442 pojmů ve francouzské části. Je k dispozici na CD, který obsahuje instalační program, manuál pro uživatele slovníku a verze ve všech uvedených jazycích - Harmonizace právních předpisů V rámci tohoto úkolu byly zpracovány srovnávací tabulky pro porovnání požadavků evropských a ostatních mezinárodních směrnic a předpisů s právními předpisy platnými v ČR. V rámci tohoto dílčího úkolu byly zpracovány následující materiály: - vyhodnocení připomínkového řízení a stručná charakteristika projektu ESAW - analýza současného stavu dat o pracovních úrazech a jeho geneze - převodní tabulky kód ČÚBP – kód ESAW - proměnné a konstrukce kódů pro bázi dat o pracovních úrazech - tabulky smrtelných pracovních úrazů za rok 1999 - analýza smrtelné pracovní úrazovosti v ČR v roce 2001 |
| --- | --- |

##### 6.2	Projekty – granty MPSV

Vedle úkolů řešených v rámci výzkumného záměru bylo pokračováno v řešení 3 projektů vyhlášených jako granty MPSV již v minulých letech.

| ## HS51/99 | ## „Strategie zvyšování úrovně bezpečnosti práce v ČR“ Řešení dílčích úkolů bylo v roce 2002 zaměřeno na vývoj metodických pomůcek a podpůrných programů pro malé a střední podniky, vypracování metodiky a způsobů testování bezpečnostních zařízení, vypracování metodiky stanovení účinnosti a modelování recirkulačních filtrů vzduchu, posouzení vlivu vybraných faktorů pracovního prostředí na bezpečný výkon pracovních činností a na hodnocení úrovně BOZP a prognózu dalšího vývoje. Projekt pokračuje v roce 2003. |  |
| --- | --- | --- |
| ## 67/01 |  | ## „Program prevence onemocnění silikózou v průmyslu“ Řešení úkolu probíhá v letech 2000 – 2003. Jeho cílem je navrhnout metodické pokyny pro optimalizaci používání filtračních dýchacích přístrojů. Je reálný předpoklad, že jejich aplikací dojde ke snížení výskytu onemocnění dýchacích cest a plic způsobených škodlivinami v pracovním ovzduší. |
| ## HS63/01 |  | ## „Vztah bezpečnosti a produktivity práce“ Cílem řešení čtyřletého výzkumného úkolu je nalézt vazby mezi bezpečností a produktivitou práce a vhodné nástroje na jejich pozitivní ovlivňování. V roce 2002 pokračovalo zpracovávání podkladů a rešerší. Projekt pokračuje v roce 2003. |

- Informační činnost

- Informační systém Českého úřadu bezpečnosti práce napomáhá k tvorbě statistiky, ke sledování vývoje pracovní úrazovosti v ČR a podílu řízení BOZP jednotlivými zaměstnavateli. Údaje v systému slouží také při činnosti související se správní funkcí orgánů SOD, při výkonu státního odborného dozoru nad bezpečností práce a dalších činnostech souvisejících s působností úřadu.   Zahrnuje technické a programové prostředky pro vkládání, sběr a práci s daty z výsledků inspekčních činností v dozorovaných subjektech, prostředky pro vytváření podpůrných informačně dokumentačních databází včetně systému archivace a zálohování všech dat a systémy pro zajištění kancelářské administrativy systému ČÚBP.

- Informace, se kterými se pracuje v systému ČÚBP, jsou charakteru jak dokumentačního, tak evidenčního, bez kterých nelze efektivně provádět hlavní činnost systému ČÚBP formou státního odborného dozoru.

- Dokumentačními informace tvoří knihovní fondy, data z fulltextových databází právních předpisů, z převzatých statistik a registrů a konečně z uživatelských databází obsahujících bibliografie odborných publikací, technických norem ČSN, EN aj.

- Záznam zjištěných skutečností při výkonu dozoru a při šetření pracovních úrazů a nehodových událostí jsou základem pro informace evidenčního charakteru, ke kterým došlo v pracovním procesu a odráží se v naplnění stanovených číselníků. Ty se v řadě oblastí blíží k číselníkům používaných v EÚ pro možnou budoucí výměnu informací v této oblasti.

- Struktura systému ČÚBP se odráží i v uspořádání jeho informačního systému propojeného v lokálních sítích (LAN) ČÚBP a IBP. Jednotlivé lokální sítě inspektorátů bezpečnosti práce jsou propojeny s ČÚBP  rozlehlou datovou sítí WAN, vybudovanou jako virtuální privátní síť (VPN) na internetu s ochranou přenášených dat šifrováním a s ochranou lokálních sítí ČÚBP a IBP před neoprávněným vniknutím cizích osob firewallem.

Všechny IBP mají přímý přístup k internetu o rychlosti 128 kb/s a používají vlastní poštovní servery. ČÚBP jako sídlo centrální databáze je připojen bezdrátovým spojem o rychlosti     256 kb/s.

Do všech IBP byly z fondů PHARE pořízeny nové servery a licence na operační systém MS Windows 2000 server. V rámci virtuální privátní sítě VPN byla vytvořena struktura Active Directory.

Byly zahájeny práce na projektu opětného připojení WAN ČÚBP k WAN MPSV. Dle sdělení MPSV je již k dispozici dostatečná rychlost páteřní sítě MPSV a dostatečný počet přístupů na internet. V následujícím roce bude využit optický spoj mezi MPSV a ČÚBP s routerem s vysokou přenosovou rychlostí.

Do provozu byla v roce 2002 uvedena verze informačního systému ČÚBP ISD2000 2002-03, která zvyšuje rychlost systému snížením počtu přenášených dat a zohledňuje též úpravy    legislativy v roce 2002.

Připravuje se elektronická podatelna. Byla zadána analýza a řešení komplexního systému elektronické podatelny a sledování dokumentů v systému ČÚBP. Připravuje se propojení IS ITI Praha do IS ČÚBP.

8	Šetření stížností, oznámení a podnětů

V roce 2002 byla nadále věnována patřičná pozornost vyřizování stížností v systému ČÚBP. Vyřizovány byly nejen stížnosti adresované přímo ČÚBP a IBP, ale i stížnosti, které byly postoupeny MPSV, resp. jinými institucemi. Šetření stížností se provádělo v souladu s interními pokyny ČÚBP, zpravidla formou výkonu dozoru podle zákona č. 174/1968 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Oproti roku 2001 poklesl v systému ČÚBP počet podání o téměř 8,6% a počet anonymních podání o 10%. V posledních dvou letech je nejvyšší počet podání adresován na IBP pro hlavní město Prahu a nejmenší počet podání zůstává adresován na ITI Praha a IBP pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích. V loňském roce zaznamenal IBP pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj se sídlem v Brně snížení počtů podání oproti minulým letům téměř o 37%. Počet podání v systému  ČÚBP, který zaznamenal významný pokles v roce 2000, v loňském roce  tohoto minima nedosáhl (viz následující tabulka).

Množství podání adresovaných systému ČÚBP v uplynulých čtyřech letech:

| Systém |  | z toho |  | z toho |  | z toho |  | z toho |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ČÚBP | 1999 | anonymy | 2000 | anonymy | 2001 | anonymy | 2002 | anonymy |
| Celkem | 336 | 72 | 271 | 50 | 327 | 55 | 301 | 50 |

Značná část podání se týkala  především malých firem a podnikajících fyzických osob, kde úkoly v BOZP nejsou zajišťovány odbornou osobou, a  zahrnovala obdobné oblasti stížností, oznámení a podnětů jako v předchozím roce.

Z věcného hlediska se jednalo především o nevyhovující pracovní podmínky a to zejména:

- nařizovanou práci přesčas v rozporu se zákoníkem práce,

- opakované 16 hodinové směny ve 4 za sebou následujících  dnech,

- krácení doby odpočinku mezi směnami a v týdnu,

- nedodržování zákonných přestávek na jídlo a oddech,

- nevyhovující pracovní prostředí a prostory,

- nevyhovující pracovní podmínky řidičů včetně  dodatečných zásahů do záznamů o jejich jízdách.

Dále se jednalo o:

- pověřování osob  prací na  zařízeních bez předepsané kvalifikace,

- nedodržování BOZP na pracovištích,

- neodbornost lektorů - cvičitelů v tělovýchovném zařízení,

- neposkytnutí pomoci a ošetření při vzniku úrazu,

- odmítnutí odstranění závady v elektroinstalaci a z toho plynoucí nebezpečí úrazu a obecné ohrožení osob elektrickým proudem,

- stížnost na připojení zemnění střechy souseda bez povolení na bleskosvod stěžovatele, na postup revizního technika a na souhlasné stanovisko IBP v této problematice,

- nedodržování hygieny práce, znečišťování přírody a poškozování životního prostředí,

- porušování předpisů a norem při stavebním řízení (výstavba domu nad plynovou přípojkou),

- žádost o pomoc při vymáhání výplaty odškodného PÚ,

- zaměstnávání cizinců bez pracovní smlouvy a  další.

V pěti případech podání adresována na ČÚBP upozorňovala na závady v činnosti IBP, z toho byla 2 hodnocena jako částečně oprávněná, 3 jako neoprávněná. IBP byla na jejich činnost adresována 2 podání, z toho obě byla hodnocena jako neoprávněná. Z věcného hlediska se jednalo o:

- nízkou úroveň odborných znalostí inspektorů a  o jejich nízký počet v regionu,

- nedovolené podnikatelské aktivity inspektora SOD  nabízením školení,

- neposkytnutí odborného stanoviska k odškodnění  pracovního úrazu,

- neposkytnutí informací poškozenému z šetření pracovního úrazu,

- nesouhlasné stanovisko IBP při kolaudačním řízení.

Podání, která byla z kompetenčních důvodů postoupena jiným orgánům, nejsou v dále uvedené tabulce, která podává přehled o členění všech hodnocených stížností, oznámení a podnětů podle jejich oprávněnosti, zahrnuta.

| Rok | Celkem hodnoceno | ### Z toho |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | podání | oprávněná |  | částečně oprávněná |  | Neoprávněná |  |
| 2001 | 260 | 78 | 30% | 88 | 34% | 94 | 36% |
| 2002 | 254 | 81 | 31,9% | 87 | 34,2% | 86 | 33,9% |

Z rozboru stížností, oznámení a podnětů vyplývá, že nejčastěji se vyskytující předměty podání  a s nimi související zjištění porušení předpisů, byly ve všech krajích obdobné a týkaly se:

- pracovních podmínek zaměstnanců,

- závěrů plynoucích z šetření  pracovních úrazů a nehodových událostí,

- zajišťování bezpečnosti práce,

- provozu a obsluhy strojů a technických zařízení, zejména VTZ.

Stížnosti, oznámení a podněty ve většině případů poukazovaly na  neplnění základních povinností zaměstnavatele a konkrétně se týkaly např.:

- porušování ustanovení § 84 a 85, § 90 - 96, § 132 - 135 a § 165 a 166 ZP,

- nezajištění  bezpečnostních přestávek a dostatečného odpočinku  řidičů před jejich jízdou v silniční dopravě -  porušení vyhlášky č. 108/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména čl. 7 a 8,

- zaměstnávání osob bez pracovních smluv nebo dohod o provedení práce  - porušení  § 27 odst.1, 2 a  § 232 ZP,

- nezabezpečení volných  komunikací - porušení § 16 odst. 1 vyhlášky č. 48/1982 Sb.,

- nerespektování  zákazů   při  manipulaci s břemeny - porušení  § 229 vyhlášky                   č. 48/1982 Sb., ve znění pozdějších předpisů

- nedodržování ustanovení  nařízení vlády č. 494/2001 Sb.,

- nezpracování pracovních postupů na specifické činnosti - porušení § 134e odst. 1         písm. c) ZP a čl. 4-1 ČSN ISO 12480-1,

- neplnění povinností v oblasti OOPP a ochranných zařízení, používání nevhodných OOPP, nevedeného  přehledu o přidělených OOPP, neposkytnutí mycích prostředků - porušení          § 133a odst.3  ZP a § 3 a 4 nařízení vlády č. 495/2001 Sb.,

- nerespektování požadavků BOZP  při skladování - porušení § 232 vyhlášky                      č. 48/1982 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a čl. 4.1.1 ČSN 26 9030,

- nevyhovujícího  stavu strojů a technických zařízení a  provozu elektrických  zařízení stavenišť  - porušení  např. § 37 vyhlášky č. 48/1982 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  a dalších předpisů,

- provozu strojů bez stanovených  revizí a budov bez jejich  kolaudace - porušení § 7 vyhlášky č. 48/1982 Sb.  a zákona č. 50/1976 Sb., oba ve znění pozdějších předpisů,

- provozování VTZ bez provedených revizí a doložitelných revizních zpráv - porušení vyhlášek č. 48/1982 Sb. a č. 20/1979 Sb., obě ve znění pozdějších předpisů,

- nedodržování předpisů k zajištění bezpečnosti práce při stavební činnosti a při práci ve výškách  - porušení vyhlášky č. 324/1990 Sb.,

- nezakrytí pohyblivých částí a částí pod napětím - porušení § 37 a 199 vyhlášky č. 48/1982 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  a  § 2 a  3 nařízení vlády č. 378/2001 Sb.,

- neoprávněná výroba TZ, výroba VTZ bez předepsané dokumentace - podněty předány České obchodní inspekci.

V případě menšího počtu drobných závad, byly tyto odstraněny během dozoru IBP, prováděném v rámci vyřízení  podání. K jejich odstranění přispěla i ze stany inspektorů doporučená a navržená technická a organizační opatření.

V několika případech bylo  na závěr ukončení šetření podání zahájeno  z podnětu  IBP správní řízení a vydáno příslušné rozhodnutí podle zákona č. 174/1968 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jednalo se většinou o rozhodnutí na odstranění závad, dále vyřazení strojů a zařízení z provozu, případně zákazy činnosti a užívání provozních prostorů.

Ve více jak 68 případech byly po šetření oprávněných podnětů a stížností uloženy podle zákona č. 174/1968 Sb., ve znění pozdějších předpisů, sankce, respektive  jednotlivcům byly  uloženy blokové pokuty podle zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Celková výše těchto pokut  za  systém ČÚBP převýšila v roce 2002 částku 752 tisíc Kč. Ve dvou případech byly uloženy  za opakované neplnění uložených opatření  sankce ve výši     115 tisíc Kč.

V případech oprávněných a částečně oprávněných podání přispělo šetření IBP k nápravě konkrétních případů nedodržování povinností zaměstnavatelů ve vztahu k zajištění bezpečnosti práce, technických zařízení a ke stanoveným pracovním podmínkám.

V případech neoprávněných podání převažují u stížností osobní spory mezi zaměstnavatelem a stěžovatelem, pocity ukřivděnosti a  konkurenční spory; přínos pro zvýšení úrovně BOZP je v těchto případech minimální a šetření zbytečně časově zatěžuje systém ČÚBP.

###### 9	Výchova a vzdělávání zaměstnanců systému ČÚBP

  - Odborná školení a odborné semináře inspektorů SOD

V roce 2002 nedoznaly základní principy výchovy a vzdělávání zaměstnanců systému ČÚBP proti uplynulému období zásadních změn. Tato činnost je  realizována  IVBP následně:

Semináře jsou organizovány podle předem stanovených zásad pro provádění školení. Před vlastním seminářem stanoví odborný garant konkrétní cíle školení, vymezí jejich obsah, zajistí odborné lektory a stanoví obsah a téma diskuze. V předstihu vyzve účastníky, aby se na tuto diskuzi připravili.

Po skončení semináře jsou vypracovávána (jak frekventanty, tak garantem) hodnocení, která přispívají  ke zkvalitnění přípravy na semináře a školení v dalším období.

V roce 2002 se uskutečnilo celkem 15 seminářů v rozsahu 1 – 5 dnů, podle jejich charakteru a stanovených cílů. Pozitivně bylo hodnoceno zejména rozšíření programu seminářů o vzájemnou výměnu názorů inspektorů s požadavkem na nezbytnou korekci názorů ze strany garantů ČÚBP.

  - Vzdělávání – získávání nových schopností

Zcela novým typem vzdělávání v systému SOD je vzdělávání k získání nových schopností. V roce 2002 se jednalo o následující:

-  	kurz „Abeceda EU“ – základní vzdělávací modul o EU v rozsahu 12 hodin byl IVBP realizován dle požadavku ČÚBP v celém rozsahu pro vybrané zaměstnance IBP a ČÚBP o celkovém počtu 175. K 31. 10. 2002 byly ze základního modulu proškoleni všichni určení zaměstnanci systému ČÚBP;

-  	semináře k problematice výpočetní techniky byly realizovány v celém rozsahu, jak pro základní, tak i nástavbovou úroveň (práce s Meta Cube Explorerem).

Obě akce  jejich účastníci hodnotili jako přínosné pro práci inspektorů; u semináře k problematice výpočetní techniky byl vznesen požadavek na jeho pokračování.

Dále byly realizovány:

- kurzy ovlivňovacích a školících schopností inspektorů a referentů ČÚBP, nikoli však  formou interních kurzů na jednotlivých IBP, jak tomu bylo v minulých letech, ale začleňováním tématu „Asertivita“ do programů odborných školení a seminářů  dle 9.1,

- jazykové kurzy.  Kurzy probíhaly na ČÚBP a na IBP s cílem zvládnout minimum  znalostí alespoň jednoho cizího jazyka. Výuka probíhala týdně, minimálně po 2 hodinách; z jazyků se vyučovala angličtina, němčina a francouzština.

9.3	Výchova a výcvik nových inspektorů – čekatelů

V roce 2002 se uskutečnil poslední – šestý – týden  kurzu inspektorů – čekatelů z roku 2001. Pro malý počet nově přijatých inspektorů v roce 2002 nebylo jejich vzdělávání v nově koncipovaném 7týdenním cyklu realizováno.

10	Publicita

Problematice propagace a osvěty (PaO) byla v roce 2002 v systému ČÚBP věnována náležitá pozornost. Pro její finanční zabezpečení bylo využito  především prostředků fondu PHARE.

  - Tisk

Zpráva o činnosti systému ČÚBP za rok 2001 byla zpracována jak v tiskové, tak v elektronické podobě. Zpráva je k dispozici na webových stránkách ČÚBP  (www.cubp.cz). Zde jsou též k dispozici odborné texty k základním bezpečnostním požadavkům například pro oblast zemědělství, stavebnictví apod.

  - Účast na výstavách

Úspěšně proběhly prezentace systému ČÚBP na veletrzích PRAGOSEC 2002, INTERPROTEC 2002 a FOR ARCH 2002.

  - Národní program propagace a osvěty

V souladu s „Programy propagace a osvěty“ byly v roce 2002 realizovány níže uvedené aktivity:

Tiskové konference - byly organizovány zejména v souvislosti s programem „Společně bezpečně“, další 2 se uskutečnily při předávání osvědčení „Bezpečný podnik“

Semináře - zástupci systému ČÚBP aktivně vystoupili na doprovodných programech při konání veletrhů INTERPROTEC 2002 a FOR ARCH 2002

Spolupráce s médii  - ČÚBP  v roce 2002 organizačně zajišťoval obsahovou náplň Zpravodaje ČÚBP, vydávaného VÚBP jako příloha časopisu INOVACE, a pokračoval ve spolupráci s časopisem Sociální politika, TECHNIK, redakcí HN a BHP

10.4 Regionální projekty propagace a osvěty

Je možno konstatovat, že všechny IBP své regionální programy PaO splnily beze zbytku. Úspěšně pokračovaly ve spolupráci s Rožnovským vzdělávacím střediskem, ať již při organizování veřejností hojně navštěvovaných „poradenských dnů“, či při publikování odborných odpovědí v časopise „Rádce BOZP – otázky a odpovědi“. Dále IBP přispívaly svými články do Zpravodaje ČÚBP.

Zejména s výhledem do budoucna je důležitá spolupráce IBP s některými odbornými školami např. Lesnickým OU Abrtamy, Lesnickým OU Svoboda nad Úpou, Lesnickým OU Lomnice nad Popelkou, Střední lesnickou školou Písek, Integrovanou střední školou Vimperk, středními školami s elektrotechnickým zaměřením, Technickou univerzitou Liberec, Univerzitou Pardubice, VŠB – Technickou univerzitou v Ostravě, pro které jsou zajišťovány odborné přednášky k problematice BOZP.

IBP spolupracují po odborné stránce s některými  organizacemi v zahraničí (Švédský inspektorát v Malmő, Všeobecná zdravotní a úrazová pojišťovna v Rakousku – AUVA).

Příklady některých aktivit, které měly v roce 2002 větší rozsah nebo vznikly nově:

IBP 3.00	-	rozšířil rozsah spolupracujících orgánů o cizineckou policii,

-	připravuje spolupráci s „internetovým deníkem“ magistrátu hl. m. Prahy,

IBP 4.00	-	rozšířil poradenskou činnost na veletrzích PRAGOSEC 2002 a               FOR ARCH 2002,

IBP 5.00	-	velmi úspěšně prezentoval činnost systému ČÚBP na tiskových konferencích, prostřednictvím ČT 1, TV Prima, ČRo, Rádia FAKTOR a  rádia Eldorádo v průběhu kampaně „Společně bezpečně“, organizované ve spolupráci MPSV, VÚBP a ČÚBP, završené posléze vyhodnocením 5 nejlepších stavebních firem z 50 přihlášených na výstavě INTERPROTEC 2002 v Brně,

IBP 6.00	-	rozšířil spolupráci s Institutem dalšího vzdělávání dospělých,

-	aktivně se podílel na neformálních setkáních bezpečnostních techniků    organizovaných ve spolupráci s organizací Panasonic Plzeň,

IBP 7.00	-	uzavřel dohodu se severočeskou verzí MF Dnes v čtvrtletním vydávání analýzy úrazovosti za regiony severních Čech,

-	operativně doplňuje internetovou stránku IBP – o zájmu svědčí „denní    návštěvnost“ – 4 - 5 zájemců,

IBP 8.00	-	spolupracoval s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků,

-	zveřejnil na internetových stránkách www.elektrika.cz 5 případů šetřených PÚ způsobených elektrickým proudem,

IBP 9.00	-	spolupracoval s TV Nova ( pořad „Občanské judo“),

-	úspěšně prezentoval činnost systému ČÚBP na výstavě                             INTERPROTEC 2002 v Brně,

IBP 10.00	-	rozšířil přednáškovou činnost ve školním roce 2002/03 po dohodě s nově vzniklou fakultou Bezpečnostního inženýrství na výše zmíněné VŠ v Ostravě,

- nově navázal spolupráci s Domem techniky Ostrava s účastí na certifikačním procesu pro činnosti Manažer bezpečnosti práce a Auditor bezpečnosti práce, pořádané Akreditovaným certifikačním orgánem.

  - Poskytování informací podle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytování informací je obdobné  jako v předchozím roce, ilustruje jej následující tabulka:

| § 18 odst.1 | Inspektoráty bezpečnosti práce |  |  |  |  |  |  |  | ITI Praha | ČÚBP | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |  |  |  |
| a) | / | / | / | / | 1 | / | 3 | 1 | / | / | 5 |
| b) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| c) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| d) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| e) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

Žádost o informaci, podaná na IBP 7.00, se týkala výsledků šetření smrtelného pracovního úrazu manžela žadatelky, tři žádosti podané na IBP 9.00 se týkaly stavu BOZP v zemědělství v regionu a dvou vyjádření k projektové dokumentaci sportovního stadionu. Žádost podaná na IBP 10.00 se týkala výsledků šetření pracovního úrazu.

Všechny požadované informace byly poskytnuty v takovém rozsahu, aby nedošlo k porušení povinnosti mlčenlivosti ve smyslu § 7a zákona č. 174/1968 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Jak je zřejmé z uvedené tabulky, informace dalších písmen b) až e) § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. nebyly nikým v uplynulém roce požadovány.

11	Spolupráce s orgány a organizacemi, mezinárodní

spolupráce

11.1	Spolupráce systému ČÚBP s orgány a organizacemi

V roce 2002 pokračovala spolupráce s organizacemi, s kterými byla zahájena v předchozích letech.

Při vyšetřování příčin pracovních úrazů a nehodových událostí  spolupracovaly IBP v rámci regionu s orgány Policie ČR, s Drážním úřadem a dalšími orgány.

Na úrovni jednotlivých regionů spolupracovali zaměstnanci IBP s živnostenskými, finančními a dopravními úřady a s úřady práce, se správami sociálního zabezpečení a krizovými nemocnicemi.

Trvalou součinnost při řešení problémů BOZP a pracovních podmínek udržuje systém ČÚBP obecně s odborovými  svazy, především  s ČMKOS.

11.2	Mezinárodní spolupráce v systému ČÚBP

V roce 2002 pokračovala mezinárodní spolupráce systému ČÚBP obdobnými směry jako v letech předešlých. Řada aktivit byla zaměřena na vstup do Evropské unie; i z tohoto důvodu si realizované projekty PHARE a příprava nových projektů PHARE  vyžádaly zvýšenou aktivitu.

Oblasti mezinárodní spolupráce

- harmonizace české legislativy s legislativou EU

- spolupráce s twinnery na končících projektech Twinning 99 a Consensus III a na zahájeném projektu Twinning 00

- práce na fiche pro projekt Twinning 2003

- spolupráce se zeměmi střední a východní Evropy, které jsou kandidátskými zeměmi jako Česká republika a ostatními evropskými zeměmi (hlavně členskými státy Evropské unie) v rámci akcí pořádaných mezinárodními organizacemi zabývajícími se problematikou BOZP. Jedná se především o SLIC (Výbor vedoucích inspektorů bezpečnosti práce), k  mezinárodní organizace práce)

Účast na seminářích a jednáních v ČR

- účast na řídících výborech (Steering Committee) projektů Twinning 99 a Consensus III,

- jednání na Delegaci EU ohledně přípravy fiche projektu Twinning 2003 a hodnocení probíhajících projektů,

- v rámci 2. části (nizozemské) projektu Consensus III proběhly workshopy týkající se vyšetřování stížností, šetření příčin pracovních úrazů, plánování inspekcí, aplikace směrnice EU při provádění dozoru na strojních zařízeních,

- v rámci projektu Twinning 99 se uspořádaly workshopy k tématům transpozice a implementace evropské legislativy BOZP, hodnocení rizik, propagace (PR) zaměřené na kampaně a tzv. „dobré sousedství“. Ve spolupráci s IBP 5.00 bylo předvedeno praktické využití výstupů v akci zaměřené na BOZP ve stavebnictví, která byla nazvána „Společně bezpečně“,

- závěrečná konference s mezinárodní účastí projektů Twinning 99 a Consensus III,

- diskuze se zástupci ruských odborů (Brno).

Účast na školeních a jednáních v zahraničí

- Setkání českých expertů s holandskou stranou v rámci přípravy realizace projektu Consensus III – Haag, Nizozemí

- výměna aktuálních zkušeností v oblasti BOZP, přebírání komunitárního práva – Paříž, Francie

- účast na státních zkouškách na Technické univerzitě – Košice, SR

- setkání zástupců bezpečnosti práce ve stavebnictví se zástupci pojišťovny AUVA –         St. Polten, Rakousko

- porada vedení systému ČÚBP spojená se společným jednáním se slovenským NIP – Stará Lesná, SR

- jednání pracovní skupiny SLIC pro přípravu definování úlohy SLIC při naplňování nové strategie EU pro BOZP na léta 2002 – 2006 – Lucemburk, Lucembursko

Účast na mezinárodních konferencích v zahraničí

- evropská konference o BOZP v automobilovém průmyslu – Kassel, SRN

- mezinárodní konference BOZP – Bratislava, SR

- mezinárodní konference o strategii EU v oblasti BOZP na léta 2002 – 2006 – Barcelona, Španělsko

- 42. zasedání SLIC – Segovia, Španělsko

- konference u příležitosti 50. výročí založení Strojní fakulty Technické univerzity a Katedry bezpečnosti a kvality produkce – Košice, SR

- 16. světový kongres BOZP – Vídeň, Rakousko

- mezinárodní konference BOZP pro země střední Evropy – Krakov, Polsko

- mezinárodní konference o prevenci pracovních úrazů – Elsinore, Dánsko

- kongres „Bezpečnost práce – aktuálně“ – Berlín, SRN

- 43. zasedání SLIC – Billund, Dánsko

Akce organizované z úrovně IBP

- návštěva poradce ministra zemědělství ve Francii pana Beka na IBP 5.00 a 6.00, kterou prostřednictvím CIVOP organizovala společnost Eurogip

- v rámci dlouholeté spolupráce IBP 7.00 se švédským ARBETSMILJÖ VERKET v Malmő se uskutečnil seminář k problematice plánování dozoru, nebezpečných  látek, velkých  havárií a  program „Vize 0“ v Ústí nad Labem. Zúčastnili se též zástupci jiných IBP.

Aktivity v rámci mezinárodní spolupráce jsou pro předvstupní období do EU pro ČR velice důležité. V tomto smyslu jsou též hodnoceny řídícími orgány projektů PHARE. Počet akcí i počet účastníků je vyšší oproti předešlým letům. V systému ČÚBP je již druhým rokem  organizována a finančně zajištěna výuka cizích jazyků, především angličtiny. To usnadňuje výběr účastníků jednotlivých akcí. Rovněž projekty PHARE mají více prostředků na zajištění překladů a tlumočení seminářů a jednání.

Zápisy ze zahraničních cest jsou k dispozici na intranetu. Zápisy ze seminářů a veškeré získané materiály jsou archivovány v odboru kanceláře předsedy ČÚBP.

  - Mezinárodní spolupráce ITI Praha

V oblasti mezinárodních aktivit Institutu technické inspekce Praha stálo tradičně nejvýše členství v organizaci CEOC. CEOC je organizace sdružující 28 nezávislých soukromých,   polosoukromých a státních organizací ze 17 zemí Evropy a Japonska s obdobným zaměřením jako ITI Praha. Úkolem CEOC je organizace zajištění bezpečnosti technických zařízení a osob, sjednocení přístupu k technické inspekční činnosti a odstranění technických bariér volného obchodu v rámci celé Evropy.

Ředitel ITI Praha Ing. Jan Dubský a vedoucí pobočky Ostrava Ing. Jindřich Witos se   zúčastnili 16. setkání orgánů technické inspekce pro střední a východní Evropu, které se konalo od 6. do 8. listopadu v Poznani. Jednání mělo všeobecný charakter a týkalo se zejména situace orgánů technické inspekce v Polsku, České republice, Maďarsku a ve  Slovenské republice. Předběžně bylo dohodnuto i setkání v roce 2003, které se uskuteční buď v Praze nebo v Bruselu.

Další významnou akcí byla již tradiční účast vedoucího inspektora pobočky Ostrava Ing. Jindřicha Witose na celostátním sympoziu v Polsku, které pořádal NOT a UDT (Centrální technická organizace a Úřad technického dozoru). Ing. Witos zde vystoupil v rámci vystoupení hostů a podal informaci o činnosti ITI Praha. Během sympozia došlo také k setkání se zástupci UDT a ke vzájemné výměně zkušeností.

- Závěr

Hlavním úkolem a cílem činnosti systému ČÚBP v uplynulém roce bylo zejména splnění úkolů, které si stanovil  Programem činnosti na rok 2002. Při jeho plnění bylo  zjištěno, že situace v malých a středních podnicích je v zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti dodržování stanovených pracovních podmínek na nižší úrovni než je tomu u velkých podniků. Příčiny  nejsou jen ekonomického charakteru, ale tkví převážně v:

- malém právním vědomí zaměstnavatelů,

- neexistenci podmínek pro vytvoření kvalitních služeb BOZP,

- nepřehledné, roztříštěné a málo srozumitelné legislativě.

Ze zjištěných a ve zprávě uvedených poznatků z prověrek je zřejmé, že pro zlepšení stavu bezpečnosti a ochrany zdraví  při práci je nezbytné  jak důsledné prosazování plnění bezpečnostních předpisů a požadavků zaměstnavateli, zaměstnanci a podnikajícími fyzickými osobami, tak zajištění dostatečné informovanosti o této často opomíjené problematice; ze strany státního odborného dozoru pak vyvíjení soustavného tlaku na zvyšování úrovně bezpečnosti práce. K tomu měla přispět i informační kampaň „Společně bezpečně“, která byla v roce 2002 zaměřena na oblast stavebnictví v Jihočeském kraji a kraji Vysočina. Jejím cílem bylo zvýšit povědomí veřejnosti o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a zlepšit přístup především malých a středních podniků k této oblasti. Oblasti propagace je třeba v příštích letech věnovat ještě větší pozornost a rozšířit osvětu v problematice bezpečnost a ochranu zdraví při práci o pracovní podmínky a pracovní prostředí jako nedílnou součást trvalé péče zaměstnavatelů o své zaměstnance.

Při plánování dozoru bude nutné i nadále vycházet z vývoje pracovní úrazovosti, z podnětů občanů a z výsledků dosud provedených dozorů; při kontrolní činnosti  se nadále  věnovat problematickým odvětvím tak, jak tomu bylo i v roce 2002.

S ohledem na zjištěný stav a vývoj ukazatelů pracovní úrazovosti bude kontrolní činnost v letech 2003 a 2004 zaměřena na:

- odbory ekonomických činností s nepříznivým vývojem pracovní úrazovosti, tzn. zejména na stavebnictví, dřevařský průmysl, zemědělství a výrobu strojů a zařízení,

- subjekty, u kterých dochází k opakování pracovních úrazů ze stejných zdrojů a příčin,

- následné kontroly subjektů, u kterých byly zjištěny závažné nedostatky v zajišťování BOZP.

Systém ČÚBP bude dále pokračovat v napomáhání  realizace programu „Bezpečný podnik“, kterým jsou  podniky nejen získány pro systémový přístup k BOZP, ale tento přístup   uplatňují i u svých subdodavatelů, spolupracují při jeho zajišťování a tím se podílejí na účinné prevenci v problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Nadále bude zajišťováno poradenství, a to nejen v rámci poradenských dnů, ale i na odborných seminářích a školeních a prostřednictvím internetových stránek.

Rok 2003 je pro státní odborný dozor nad bezpečností práce také rokem, kdy s ohledem na nabytí účinnosti nově vydaných prováděcích předpisů k zákoníku práce (tj. jednotlivých nařízení vlády), je nutné zajistit jejich prosazování do praxe. Jak ukazují první měsíce roku 2003,  řadě subjektů přináší vlastní aplikace nových předpisů potíže a tak jednotící činnost systému ČÚBP přináší velký užitek.