## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Dodavky OPS
Rozvaděč ocelovo plechový 1200x600x300 včetně výstroje | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Úprava ocelovo plechového rozvaděče R01.1 včetně výstroje | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Úprava plastové zásuvkové rozvodnice RZ včetně výstroje | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ŘÍDÍCÍ SYSTÉM
Regulátor FAC3611-0, rozšířený teplotní rozsah, 8UI, 6DI, 6AO, 6DO
MS-FAC 3611-0 6 relé, předem instalovaná karta N2Open, bez aplikace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MS-IOM3731-0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MUI v.3 – Střední uživatelské rozhraní verze 3
FAD 0351-0 - podsvícený LCD displej (4 x26), verze pro montáž do rozvaděče. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Příslušenství regulátoru
FMB0351-0 Adaptér pro montaž displeje FAD - zapuštěný | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Komunikační jednotka pro integraci měřiče tepla M-Bus na sběrnici N2-Bus a SMS Modelu poruchových stavů
SMS-RMB-3502 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Teplota venkovní
Snímač teploty s PTC prvkem, Venkovní, krytí IP 54, materiál polykarbonát, typ:
A99EY-1C rozsah -40 až +60 °C | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Teplota výměníky
Snímač teploty s PTC prvkem, TYP:
A99BB-300C Baňkový, PVC standardní kabel 3 m, použití -40 až +100 °C | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jímka nerezová JS130
JS 130-160 - M 20 x 1,5, délka 160 mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Termostat výměníky
Ponorný termostat s nastavitelnou diferencí
A19ABC-9011 40 až 120 °C, stonkový+jímka | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Regulační ventily primár
Servopohon S HAVARIJNÍ FCÍ.
AME 23 , 24V, 450N | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Tlakově nezávislý regulační ventil, Příruba, dvoucestný, PN 25, typ:
AVQM 003H6753 DN 50 Kvs 20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Přivařovací šroubení 003H6911 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Regulační ventily ÚT
Elektrický pohon VA-77xx
VA-7706-1001 Proporcionální regulace 0-10 V / 0(4) - 20 mA, 24 Vstř. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Regulační ventil, Vnitřní závit, třícestný směšovací, Válcový závit dle ISO 228, mosaz. škr. sys., oba vstupy lineární , PN 16, typ:
VG7802NT DN 25, kv 10 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VG7802PT DN 32, kv 16 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Měření tlaku v systému
Převodník tlaku typ P499, el. připojení kabel 2m
P499ABS-401C rozsah -1až 8 bar, 1/4" SAE, vnější závit, 4 až 20 mA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Tlakový spínač
P48AAA-9120 20/400 kPa | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kulový ventil+ pohons havariní funkcí 24V, 0-10V, PN40, DN15 typ:
VG1205AD+506GGA DN 15, 1.0 Kvs | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ostatní
NV-TS Navarek pro snimac teplo | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kit P299,P48 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
M20x1,5 uzavirací ventil | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A19BAC-9001 0/43 °C , vinutý | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Hladinový spínač LRNV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC
GT-DX01-8154 Generace bodu regulátoru V1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
GT-DXP-00 TEST 1:1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO centrála
Generace bodu SMS do dispečerského systému | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Generace MT do knihy odečtů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
Elektromontaze
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-J 3x4 , pevně | m | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 89 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL STÍNĚNÝ
JYTY 2x1 mm, pevně | m | 112 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
JYTY 4x1 mm, pevně | m | 87 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
JYTY 7x1 mm, pevně | m | 54 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
CY 6 , pevně | m | 47 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ
DÉLKA 3 M VČETNĚ SPOJEK
A SPOJOVACÍHO MAT.
62/50 žlab s víkem | m | 47 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
62/50 koleno PL 90° | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
62/50 víko kolena PL 90° | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
nosník | ks | 42 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1520 TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 3 m barva světle šedá | m | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
0220 SPOJKA PRO TRUBKU 1520 320N | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5320 PŘÍCHYTKY TRUBEK 1520 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Demontáž stavajiciho zarizeni | hod | 46 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Uprava stavajiciho zarizeni | hod | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Vyhledani pripojovaciho mista | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Priprava ke komplexni zkousce | hod | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI
zapojovani a zkouskach | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
S ostatnimi profesemi | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Výrobní projektová dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizni technik | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Spoluprace s reviz.technikem | hod | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Elektromontaze celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0